GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI POSIZIONAMENTO E CONTENZIONE PER I PAZIENTI DELLA RADIOTERAPIA E RELATIVI CONSUMABILI OCCORRENTE ALLE AA.SS.RR. A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITA’”  DI NOVARA, A.S.L. BI, A.S.L. VC e A.S.L. VCO AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO AIC 3 PER UN PERIODO DI MESI 60 OLTRE MESI 12 DI OPZIONE DI RINNOVO E MESI 12 DI OPZIONE DI PROROGA TECNICA.

ALLEGATO 4 “Questionario tecnico da compilare”

LOTTO 1

SISTEMA DI IMMOBILIZZAZIONE VERSATILE/UNIVERSALE, SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DEGLI ARTI INFERIORI, DISPOSITIVI FRAMELESS PER TRATTAMENTI SRS-SRT E RELATIVI CONSUMABILI

| CARATTERISTICHE MINIME | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| Tavola indicizzata |  |  |
| Tavola in materiale a basso assorbimento (a fibra di carbonio ove applicabile) |  |  |
| Tavola provvista di agganci mediati o raccordi per permettere l’utilizzo di maschere termoplastiche testa, testa-spalle e pelvi |  |  |
| Deve permettere il trattamento di qualsiasi distretto con qualsiasi tecnica (es. IGRT, IMRT, stereotassi) |  |  |
| Deve essere agganciabile ai lettini di imaging e trattamento in dotazione presso le Aziende Appaltanti in maniera sicura mediante appositi adattatori compatibili |  |  |
| Il sistema di posizionamento degli arti inferiori oltre a essere ancorabile alla tavola del presente lotto e ai lettini di imaging e trattamento in dotazione presso le Aziende Appaltanti tramite apposite barre di posizionamento e/o agganci mediati/raccordi e/o piano di supporto |  |  |
| Nel sistema di posizionamento degli arti inferiori deve essere prevista la possibilità di variare il posizionamento longitudinale e l’angolazione dei piedi in maniera riproducibile e di variare l’altezza del cuscino per le ginocchia |  |  |
| Il dispositivo frameless per SRS-SRT deve essere ancorabile alla tavola del presente lotto e ai lettini di imaging e trattamento o overlay testa-collo-spalle in dotazione presso le Aziende Appaltanti tramite apposite barre di posizionamento e/o agganci mediati/raccordi/frame e/o piano di supporto |  |  |
| Disponibilità di fornetto per maschere termoplastiche con le seguenti caratteristiche: - Alimentazione 220 V - Dimensioni interne: L< 70 cm x P < 55 cm x A< 50 cm - Capacità di ammorbidire il materiale termoplastico in modo rapido e uniforme - Capacità di scaldare almeno 2 maschere contemporaneamente - Dotato di timer e controllo temperatura - Capacità di scaldare tutte le tipologie e tutti i modelli di maschere termoplastiche disponibili in commercio |  |  |

| REQUISITI A PUNTEGGIO | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| SUBCRITERIO 1.1 |  |  |
| Peso |  |  |
| N° di pezzi di composizione |  |  |
| Maggior facilità e velocità nella composizione |  |  |
| SUBCRITERIO 1.2 |  |  |
| Carbonio |  |  |
| Altri materiali |  |  |
| SUBCRITERIO 1.3 |  |  |
| Tavola con indicizzazione con passo inferiore a 14 cm |  |  |
| SUBCRITERIO 1.4 |  |  |
| Soluzioni proposte dotate di una zona ampia, priva di artefatti, ad attenuazione omogenea, senza fori e che includa la testa, il collo il torace e la pelvi del paziente |  |  |
| SUBCRITERIO 1.5 |  |  |
| Possibilità di agire sui dispositivi frameless per SRS/SRT ed effettuare correzioni del setup paziente in rotazione pitch |  |  |
| SUBCRITERIO 1.6 |  |  |
| In riferimento al dispositivo frameless per SRS/SRT, sarà valutata la presenza di pubblicazioni peer reviewed su rivista scientifica a supporto dell’efficacia del sistema offerto. Verrà valutato con apprezzamento crescente il maggior valore di impact factor associato all'articolo presentato in funzione del numero degli articoli stessi. |  |  |
| SUBCRITERIO 1.7 |  |  |
| Type-S per le maschere termoplastiche del distretto testa-collo |  |  |
| SUBCRITERIO 1.8 |  |  |
| Capacità delle maschere termoplastiche di inclinare la testa del paziente sia in posizione supina che prona con riferimento all’angolo e al passo |  |  |

LOTTO 2

OVERLAY IN FIBRA DI CARBONIO SPECIFICO PER IL SOLO DISTRETTO TESTA – COLLO – SPALLE (SISTEMA DI POSIZIONAMENTO DISTRETTO TESTA COLLO SPALLE) E RELATIVI CONSUMABILI

| CARATTERISTICHE MINIME | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| Deve essere agganciabile ai lettini di imaging e trattamento in dotazione a ciascuna azienda appaltante in maniera sicura mediante appositi adattatori compatibili |  |  |
| Maschere termoplastiche testa di spessore non inferiore a 2,8 mm compatibili con il sistema mediante appositi agganci mediati/raccordi |  |  |
| Maschere termoplastiche testa-collo-spalle di spessore non inferiore a 2,8 mm compatibili con il sistema mediante appositi agganci mediati/raccordi |  |  |

| REQUISITI A PUNTEGGIO | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| SUBCRITERIO 1.1 |  |  |
| Peso |  |  |
| N° di pezzi di composizione |  |  |
| Maggior facilità e velocità nella composizione |  |  |
| SUBCRITERIO 1.2 |  |  |
| Deformabilità |  |  |
| Leggerezza |  |  |
| Radiotrasparenza |  |  |
| Coefficiente di attenuazione |  |  |
| SUBCRITERIO 1.3 |  |  |
| ‘’Type-S’’ per le maschere termoplastiche del distretto testa- collo |  |  |
| SUBCRITERIO 1.4 |  |  |
| Capacità delle maschere termoplastiche di inclinare la testa del paziente sia in posizione supina che prona con riferimento all’angolo e al passo |  |  |
| SUBCRITERIO 1.5 |  |  |
| Sicurezza, stabilità e facilità nel sistema di aggancio ai lettini di imaging e trattamento |  |  |
| SUBCRITERIO 1.6 |  |  |
| Peso dell’intero sistema |  |  |

LOTTO 3

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE ESCLUSIVAMENTE DEDICATO PER TRATTAMENTI DEL TORACE E DELLA MAMMELLA IN POSIZIONE INCLINATA

| CARATTERISTICHE MINIME | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| Inclinabili da 0° a 25° |  |  |
| Prevedere la possibilità di posizionare le braccia in maniera indipendente mediante l’utilizzo di sistemi di supporto braccia e polsi regolabili in altezza, inclinazione e rotazione, tutti indipendentemente |  |  |
| Consentire la posizione delle braccia ampia per irradiazione fossa sovra claveale |  |  |
| Prevedere la possibilità di poter agganciare maschere termoplastiche blocca-mento |  |  |
| Deve essere agganciabile ai lettini di imaging e trattamento in dotazione a ciascun azienda appaltante in maniera sicura mediante appositi adattatori compatibili |  |  |

| REQUISITI A PUNTEGGIO | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| SUBCRITERIO 1.1 |  |  |
| Peso |  |  |
| N° di pezzi di composizione |  |  |
| Maggior facilità e velocità nella composizione |  |  |
| SUBCRITERIO 1.2 |  |  |
| Sicurezza, stabilità e facilità nel sistema di aggancio ai lettini di imaging e trattamento |  |  |
| SUBCRITERIO 1.3 |  |  |
| Peso dell’intero sistema |  |  |
| SUBCRITERIO 1.4 |  |  |
| Facile ripetibilità della regolazione dei sistemi di supporto braccia e polsi (in altezza/inclinazione di rotazione) con chiara indicizzazione che permetta di ritrovare facilmente le posizione note e tracciate) |  |  |

LOTTO 4

SISTEMI DI POSIZIONAMENTO PER TRATTAMENTI DELLA MAMMELLA IN POSIZIONE PRONA

| CARATTERISTICHE MINIME | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| Atto a facilitare il posizionamento della mammella nel varco, spostando contestualmente dal campo di irradiazione la ghiandola controlaterale, allo scopo di rendere più libero l’accesso alla mammella da trattare ed alle lesioni prossime alla parete toracica risparmiando polmone e cuore |  |  |
| Scala graduata superiormente e inferiormente |  |  |
| Dotati di maniglie per il posizionamento delle braccia |  |  |
| Deve essere agganciabile ai lettini di imaging e trattamento in dotazione a ciascuna azienda appaltante in maniera sicura mediante appositi adattatori compatibili |  |  |

| REQUISITI A PUNTEGGIO | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| SUBCRITERIO 1.1 |  |  |
| Peso |  |  |
| N° di pezzi di composizione |  |  |
| Maggior facilità e velocità nella composizione |  |  |
| SUBCRITERIO 1.2 |  |  |
| Sicurezza, stabilità e facilità nel sistema di aggancio ai lettini di imaging e trattamento |  |  |
| SUBCRITERIO 1.3 |  |  |
| Peso dell’intero sistema |  |  |
| SUBCRITERIO 1.4 |  |  |
| Dimensione del varco della mammella |  |  |

LOTTO 5

CUSCINI A VUOTO PER SEDE TORACICA DI DIMENSIONE 100X150 CM  E POMPE DI ASPIRAZIONE PER I CUSCINI

| CARATTERISTICHE MINIME | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| Dimensione cuscini 100x150 cm |  |  |
| Materiale radiotrasparente a bassa attenuazione |  |  |
| Pompe di aspirazione con capacità di insufflazione |  |  |

LOTTO 6

STRUMENTO PER LA CREAZIONE DI PUNTI DI RIFERIMENTO SULLA CUTE TATUAGGI E RELATIVO CONSUMABILE

| CARATTERISTICHE MINIME | DA COMPILARSI A CURA DELL’O.E. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome del file e titolo del documento comprovante il requisito | Indicazione pagina/paragrafo scheda tecnica |
| Marcatura CE del dermografo e del pigmento, con destinazione d’uso specifico per radioterapia |  |  |
| Deve permettere il deposito di pigmento nero con impostazione elettronica e non manuale delle diverse profondità di penetrazione |  |  |
| Profondità massima di 0.75 mm per il deposito del pigmento |  |  |
| Il sistema deve essere alimentato a batterie ricaricabili ed essere wireless per facilitare l’utilizzo agli operatori |  |  |
| Ogni parte a contatto con il paziente deve essere monouso |  |  |