
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                           DETERMINAZIONE N. 1001 del 14/08/2015

[image: image1.jpg]SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OSPEDALE CASTELLI
VIA CROCETTA

28921 VERBANIA PALLANZA

Torino. 23/01/2015 pm

PREVENTIVO Per la fornitura del seguente materiale endoscopico K.Storz a seguito Vostra gentile richiesta

2015. 11

Quantita

Descrizione

In qualita di concessionari esclusivi della KARL STORZ con la presente
siamo a sottoporVi la seguente offerta economica:

Testina dotata di 3CCD a 16:9 ad alta definizione (Full HDTYV) risoluzione
1920 x 1080 a scansione progressiva (Standard Full HDTV 1080p50).

La testina cattura le immagini in 16:9 senza bisogno di alcuna conversione. Zoom
ottico parafocale 2X, f = 15-31mm, integrato alla testa della telecamera. che
permette una volta fatto il fuoco di effettuare qualsiasi zoom mantenendo in ogni
momento la stessa nitidezza di immagine.

Sensore di Immagine: 3 x 1/3” CCD chip

Obiettivo con dispositivo antiappannante adatto anche a tutti i sistemi ottici
standard compresi strumenti flessibili, raccordo rapido per telescopio con ghiera
regolabile. completa di cavo di collegamento standard di 3 metri estendibile fino a
oltre 10 m.. spinotto “card edge connector”™ con sistema di protezione dei contatti
dagli urti accidentali, ghiera di messa a fuoco.

Compatibile con ottiche rigide e flessibili

Dotata di 2 tasti facilmente programmabili posti sul corpo, per la regolazione dei
parametri video della telecamera e per il controllo del laparo insufflatore, della
fonte luce ed anche del sistema di acquisizione immagini.

Possibilita di attivare le funzioni di START/STOP del modulo Image |
CONNECT per I'acquisizione delle immagini fisse ed in movimento;

Possibilita di controllare I'unita stampante collegata tramite la porta USB all unita
Image 1 CONNECT:

Dotata di cavo sterilizzabile mediante immersione. con sistemi tipo “Steris®" e
“Sterrad®”. '
Impugnatura ergonomia, con un’elevata maneggevolezza grazie alle ridotte
dimensioni ed al minor peso.

Compatibile con il sistema video Image | H3 Link che permettere di ottimizzare e
potenziare I"immagine video rispondendo alle moderne esigenze di una chirurgia
pit avanzata in tutte le specialita di endoscopia chirurgica. Consentendo di:

- Potenziare il contrasto colore per esaltare al meglio le strutture anatomiche
(CROMA)

- Utilizzare filtri elettronici che interagiscono con lo spettro colori per un’analisi
clinica dei tessuti durante I’intervento (SPECTRA)

- Ottimizzare la distribuzione della luce bianca in situazioni critiche, eliminando le

Prezzi Unitari [.V.A. esclusa

1/4

Sede Operativa - Via Valeggio. 15 10128 Torino Tel. (011) 50.56.05 - 50.24.67 - 56.83.288 Fax. (011) 50.56.54 C Fisc. e P.IVA 00925800096
Sede Legale ed amministrativa Albenga - Reg.Carra. 19 - Cap.Sociale € 10.320 - Trib.Savona Reg.Soc 12750 Vol. 14336 - C.C.1LA.A. 100277




ALLEGATO A
[image: image5.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv




[image: image2.jpg]g
3

APPARECOHIATURE MEDICO - OBPEDALIERE E TECHICO - INDUSTRIALY

i

2.3

zone ombra ¢ i riflessi (CLARA)

La telecamera ha una classe di protezione CF ?
Dimensioni: 38 x 100 x 48 mm

Peso 246¢

[Art. TH100]

Video processore ad alta definizione risoluzione 1920 x 1080 a scansione
progressiva (Full HDTV 1080p). integrato da una funzione di documentazione di
immagini e video con una risoluzione Full HD. Compatibile con teste telecamera
tre-chip Full HD. one-chip ¢ videoendoscopi flessibili KARL STORZ. in
combinazione con il modulo link compatibile.

- Disegno con frontale liscio, modulare per un utilizzo combinato con i diversi

moduli di telecamera;

- Possibilita di collegare al video processore fino a tre differenti moduli di

telecamera per endoscopi rigidi e flessibili;

Menu ad icone ordinati su tre livelli:

-Dashboard: fornisce una panoramica sulla stato della colonna laparoscopica

-Menu Live: consente di verificare e modificare durante ["intervento le

impostazioni del sistema telecamera e delle apparecchiature collegate: il menu

¢ visualizzato sul margine sinistro dello schermo per disturbare il meno

possibile I'immagine endoscopica;

-Menu Setup: € possibile configurare e salvare impostazioni personalizzate,
creando profili con nomi diversi in cui sono predefinite le varie impostazioni
relative a medici ed interventi diversi;

-Dotato di un sistema integrato di documentazione via USB per immagini fisse e

video:

- Acquisizione di Immagini fisse in Full HD 1080p (formato JPEG)
- Acquisizione video in risoluzione Full HD (formato MPEG4)

-Funzione di stabilizzazione che impedisce di generare immagini mosse (per

esempio a causa del movimento della mano) durante |’azionamento manuale

-Funzione di documentazione integrata che consente di salvare le immagini

internamente, per trasferirle su un supporto esterno in un altro momento;

-La funzione di cattura immagini e video puo essere attivata collegando un pedale

in una delle quattro porte USB;

-Microprocessore integrato per una regolazione della luminosita fino a cinque

livelli e due filtri anti-moirée; tali filtri eliminano gli effetti di visione a retino

caratteristici degli strumenti flessibili.

-Modulo integrato per la funzione PIP (picture in picture) tra due moduli di

telecamera, con possibilita di facile commutazione tra un’immagine e I'altra e

cinque differenti opzioni di visualizzazione sul monitor;

- Software integrato SCB® (Storz Comunication Bus) per un controllo ed

informazione delle apparecchiature collegate;

- Modulo integrato LSC (Light Source Control): software che consente via SCB®

un controllo automatico della fonte di luce al fine di ridurre al minimo lo sviluppo

di calore;

- Pulsante per il bilanciamento del bianco situato sulla parte frontale del

processore;

- Griglia e puntatore per migliorare I'orientamento e la comunicazione durante la

procedura chirurgica soprattutto per ["attivita didattica;

- Possibilita di ruotare I'immagine di 180°

- Possibilita di attivare zoom digitale regolabile fino a cinque livelli;

- Possibilita di memorizzare fino a venti presets individuali;

- Possibilita di memorizzare i dati individuali di 20 pazienti;

2/4

Sede Operativa - Via Valeggio. 15 10128 Torino Tel. (011)30.56.05 - 50.24.67 - 56.83.288 Fax. (011) 50.56.54 C Fisc. ¢ P.IVA 00925800096
Sede Legale ed amministrativa Albenga - Reg Carra. 19 - Cap Sociale € 10.320 - Trib.Savona Reg.Soc 12750 Vol. 14336 - C.C.LAA. 100277




[image: image3.jpg]B

[§®]

- Uscite 2 x DVI-D output, 1 x 3G-SDI output, connessione LAN: 4 x connessioni
USB (due frontali e due posteriori)

- Dimensioni: 30.5 cm x 5.5 cm x 31.8 cm

- Peso: 2.1 Kg

[Art. TC2001T]

Image 1 H3-LINK

Modulo per utilizzo con teste di telecamera tre chip ad alta definizione
risoluzione 1920 x 1080 a scansione progressiva (Full HDTV 1080p).

In combinazione con la testina a tre chip Full HD Image 1 H3-Z SPIES. il modulo
consente I"attivazione di tre livelli di visualizzazione, senza richiedere una fonte di
luce dedicata o I'aggiunta di filtri. In particolare:

- Filtro CLARA: Regola diversi gradi di luminosita per ottenere un’immagine
dall’illuminazione omogenea. In questo modo si eliminano le dissolvenze e i
riflessi indesiderati al tempo stesso si schiariscono le zone in oscurita;

- Filtro CROMA: Evidenzia le strutture nell'immagine, intensificando il contrasto
cromatico dell’immagine. Le struttur superficiali vengono evidenziate in modo piu
marcato, senza alterare la naturale percezione cromatica dell’immagine. Enfatizza i
colori. con un maggiore dettaglio dei tessuti ¢ della vascolarizzazione;

- Filtro CLARA + Filtro CROMA

- Filtro SPECTRA A e SPECTRA B: Intensifica le sfumature cromatiche esternc
alla gamma del rosso intenso; ¢ in grado di migliorare la distinguibilita dei tessuti
per un’analisi clinica durante I"intervento

Possibilita di attivazione dei filtri senza rischi di ritardi nell'immagine diretta
Possibilita di programmare fino a quattro funzioni che possono essere assegnate ai
due pulsanti programmabili della testina;

Controllo Automatico del Gain

Auto shutter

Filtro anti moir¢ e filtri anti-grid per strumenti tlessibili

Dimensioni: 30.5cm x 5,5 cm x 31.8 cm

Peso: 2.1 Kg

[Art. TC300]

Monitor K.STORZ 27" FULL HD - con retroilluminazione LED. 16:9

Caratteristiche tecniche:

-Retroilluminazione a tecnologia LED per un maggior risparmio energetico ed una
resistenza superiore del Monitor

-Funzione “Knocking” per disattivare velocemente la modalita standby

-Tempo di refresh molto veloce (5-12 ms): quasi impercettibile. permette
all’occhio dell’operatore di non stancarsi troppo

-Interfaccia RS232 per un controllo remoto del monitor ed un’integrazione perfetta
nel sistema OR1TM di KARL STORZ

-“Rotella di scorrimento virtuale™ (modalita d’uso touch screen) posta nell’angolo
dello schermo per un controllo facile ed intuitivo dell*unita

-1 segnali di ingresso vengono visualizzati direttamente sul display senza ritardo
ottimizzando il flusso di lavoro in sala operatoria

-Fornito di diversi tipi di connessioni video per una maggiore flessibilita d uso

-Connessione a fibre ottiche disponibile (optional)

-Picture-in-picture ¢ possibile visualizzare in contemporanea sullo stesso display

due immagini Full HD

-Rotazione dell'immagine a 90°

-Capovolgimento dell'immagine orizzontale/verticale

-Rapporto di contrasto elevato (800:1)

3/4

Sede Operativa - Via Valeggio, 15 10128 Torino Tel. (011) 50.56.05 - 50.24.67 - 56.83.288 Fax. (011) 50.56.54 C Fisc. ¢ P.IVA 00925800096
Sede 1egale ed amministrativa Albenga - Reg Carra. 19 - Cap.Sociale € 10.320 - Trib.Savona Reg.Soc 12750 Vol. 14336 - C.C.LA A 100277





[image: image4.jpg]T T iT NETHIAL MO B TR R T
MEDHDO - DSPEDALIERE ETECHNIDO - INDUS

-Risoluzione massima dello schermo 1920 x 1200. con formato immagine 16:9

-Scansione progressiva: immagini piu stabili, prive di starfallio e senza alcun
ritardo anche in caso di movimenti rapidi

-Gamma di colori elevata (16.8 milioni) per immagini nitide, cromaticamente
fedeli alla realta

-1l segnale video DVI (ingresso e uscita) dei Monitor 277 assicura immagini

endoscopiche in Full HD impeccabili

-Chassis in alluminio realizzato in esclusiva per KARL STORZ con rivestimento
innovativo in silice

-Scocca completamente sigillata per proteggere tutti i componenti dall’attacco
della polvere

-Facile da pulire anche con salviette disinfettanti

[Art.9627NB]

2 Stativo per monitor
[Art.9626SF]
Prezzo speciale g 75.000,00
Extra sconto 20% 15.000,00
Prezzo netto a Voi riservato € 60.000,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Validita offerta : 60GG.

- Consegna : la piu sollecita

- LLV.A. : 22% a Vs. carico a norma di legge
- Minimo fatturabile: 155,00 €

- Pagamento : 60GG. D.RF.

In caso di Vostro eventuale gradito ordine, Vi preghiamo di fare riferimento al nostro numero di

preventivo 2015. 11 del 23/01/2015

Morena Primon
ENDOTECNICA S.R.L.

4/4

Sede Operativa - Via Valeggio. 15 10128 Tormo Tel. (011) 50.56.05 - 50.24.67 - 56.83.288 Fax. (011) 50.56.54 C Fisc. ¢ P.IVA 00923800096
Sede Legale ed amministrativa Albenga - Reg. Carra. 19 - Cap.Sociale € 10.320 - Trib.Savona Reg.Soc 12750 Vol. 14336 - C.C.LA A 100277




1 di 1
PAGE  
Pagina 1 di 4

