
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                          DETERMINAZIONE N. 1078  del 15/9/2015

[image: image1.png]REGIONE PIEMON
Sede Legale vi

P.I. 00634880033

TE - Azienda

Sanitaria Locale vco
a Mazzini 117

~ 28887 Omegna
~ tel, 0323-868111 fax 0323-643020

CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO
PER LA FORNIT, URA IN Locazronre (A SEDUTA ) DI LITOTRIT ORE
EXTRA CORPOREO AD ONDE D’ yrrO
OCCORRENTE ALLEAS.L Brpr BIFLLA
£ VCO DI oMEGNA

ANNI TRE (PART A GIORNI 1096).

Codice Identificativo Gara

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 55D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: PROCEDURA APERTA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU BASSO



ALLEGATO B[image: image17.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv



[image: image2.png]T
{f“” \‘; A S, L \/,C,.O‘ Sede legale : Via Mazzini, 117 - 2957 Omegna (vB)

Tel. +39 0323 5411 0324.4911 fax +3g 0323.643020

N /; Azienda Sanitaria Locale e-mail; protocollo@pec.aslvco.mwww,aslvco it

e

del Verbano Cusio Ossila

P.i./Cod Fisc 00634880033

ASR.

Capitolato Speciale

Ditta

Fornitore

Offerta economica

=8 REGIONE
W WPIEMONTE

Definizioni

Le Aziende Sanitarie AS.L. BI di Biella e VCO di Omegna;

il presente documento, compresi i suoi allegati;

il soggetto partecipante alla procedura di gara definita
dal presente Capitolato Speciale d'appalto;

il soggetto al quale I'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna (Vb),
opera l'affidamento, anche per I’ altra Azienda Sanitaria associata,
ai sensi del presente Capitolato e degli altri document; di gara,
obbligandolo a quanto negli stessi previsto;

il documento-tipo allegato sub ™ A "

www Tegione. piemonte.it/sanit



[image: image3.png]AS.Lvco

w M,x Azienda Saniilaria Locate Sl e o

T

%

ini, 117 . 28
st S : Tel. +39 0323.5411 03y 4
bano Cusio Dssyss el prtocoio@pes s

87 Omegna (V8
+39 0323.643020)
@pec.asiveo it - www.asivco it

P.1/Cod. Fisc. 00634880033

SOMMARIO
Art. 1 (Oggetto dell'appalto) ..........o.vvrevceres s pag. 4
Art. 2 (Valore presunto delia fornitura) ........coevevrrrerrsrn, pag. 4
Art. 3 (Durata dell'appalto) ........ccurreeeerenrenreeeeeeeeesees oo, pag. 5
Art. 4 (Caratteristiche tecniche apparecchiatura) ...........ccouurmu......... pag. 6
Art. 5 (Procedura e criterio di aggiudicazione) .......cccvereeeireeeinn, pag. 7
Art. 6 (Modalita di presentazione della domanda di partecipazione) pag. 8
Art. 7 (Seduta di gara) .....cccoceneviiiieienscecsnseseseesessnssssesse s sens oo pag. 8
Art. 8 (Cauzione definitiva) ......ccccusreerserescescsnsssessenessnns emesienenne pag. 9
Art. 9 (Divieto di subappalto e di cessione del contratto) ............. pag. 10
Art. 10 (Ordinazione, fatturazione e pagamenti) v..c..veerveeerenerenrans pag. 10
Art. 11 (Responsabilita del Fornitore) pag.11
Art. 12 (COomMURNICazioni) ....cccoimmmmnisinrunneenesanneseseenss pag. 11
Art. 13 (Deficienze nell’'esecuzione delle forniture) ..........ccccererunen pag. 12
Art. 14 (Divieto di sospendere o ritardare le forniture) ........cceevvrees pag. 12
Art. 15 (Penali per ritardi) .......occcivimniinmiimmmemnncn e, pag. 13
Art. 16 (Risoluzione del contratto) ......ccccosrmmirresennirmimnennnsneeee. pag. 13
Art. 17 (Foro competente) .....ccccisiinmesisnintesnisirsesninsiresssrnsssssasss pag. 14
Art. 18 (Norme finali) c.cccocemmmrmmcmiiiiiiic i sisisssssssemsenssssrsnnnms s ssessssssnes pag. 14
Schema di offerta economica pag. 15
M-8 REGIONE 3

B mPIEMONTE

www.fegione. pietonte.it/sanita



[image: image4.png]N ASLVCO

. o
. S AZiends Sanitaris ; Sede legale : vig Mazzini, 117
T e Veroan e Locate Tel. +39 0323 5411 0324.'491171 éfiii?&"zeg"a ol
L1000 Cusio Ossta Sl protocolio@pec asiveo it - wya ot 20
- - VCO.Ji

P.L/Cod Fisc, 00634880033

Art. 1

(Oggetto dell'appaito)

litotritore extracorporeo ad onde d'urto a favore delle AS.R., tutte facenti parte
dell'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 della Regione Piemonte.

2. L'affidamento & da intendersi a lotto unico, con periodicita per il noleggio di una
messa a disposizione dell’ apparecchiatura per una giornata al mese per ciascuna
delle A.S.R. interessate.

3. La presente procedura viene effettuata dall’A.S.L. VCO di Omegna anche in nome e
per conto dell'altra A.S.R., sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva; le A.S.R.
conservano piena autonomia ed individuality per le fasi procedurali successive

al'aggiudicazione definitiva ed alla gestione contrattuale.
Art. 2

(Valore presunto della fornitura)
1. T valori presunti di fabbisogno, per ciascuna Azienda Sanitaria Associata alla

presente procedura di gara, sono i seguenti:

AS.R. Valore annuo (I.V.A. esclusa)
A.S.L. BI di Biella Euro 31.080,00
A.S.L. VCO di Omegna Euro 31.080,00
TOTALE Euro 62.160,00

2. I valori riportati sono puramente indicativi. La richiesta di quantita maggiori o
minori che dovessero verificarsi nel corso della fornitura, per ragioni connesse con
la variazione dei fabbisogni, non daranno al Fornitore alcun diritto a compensi o

risarcimenti.

W REGIONE 4
W WPIEMONTE

www.tegione.picmonte. it/sanita




[image: image5.png]T -
/ A_S. L‘ \II.C-O. Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
{ . - Tel. +30 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
A Azienda Sanilaria Locale e-mail: protocollo@pec asivco it - www.asiveo.it
dei Verbano Cusio 0ssola

P.1./Cod.Fisc. 00634880033

3. il prezzo presentato in sede di offerta dal Fornitore sara soggetto ad adeguamento,
con cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno, in base allindice nazionale
dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOT), rilevato dalVIST. AT.

Art. 3
(Durata dell’appalto)

1. L'appalto avrd una durata di anni 3, pari a giorni 1096, con decorrenza dalla data
che verra comunicata in sede successiva all'aggiudicazione da ciascuna delle
Aziende Associate alla presente procedura. Le A.S.R. si riservano la facolta di
prorogare la durata dell'appalto, alle stesse condizioni, per un periodo non
superiore a mesi sei.

Art. 4

(Caratteristiche tecniche apparecchiatura)

Il sistema ad onde d‘urto per litotrissia extracorporea proposta dalla ditta partecipante
dovra soddisfare i requisiti tecnici e qualitativi minimi sotto riportati:

SISTEMA LITOTRITORE:
I’appa'recchiatura deve poter garantire I'esecuzione delle seguenti patologie urologiche:
- calcolosi
- renale
- ureterale
- vescicole

- induratio penis plastica

% REGIONE
™ W PIEMONTE 5

www regione piemonte.it/sarita




[image: image6.png]4 - N“\ ASL VCO Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

{ Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
X ; Acienda Sanilaria Locale e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.astveo.it
s e del Verbano Cusio 0ssela

P.L/Cod.Fisc. 00634880033

Generatore di ultima generazione piezoelettrico o elettromagnaetico.

Idonea ad eseguire trattamenti di pazienti in etd pediatrica e pazienti obesi.

Possibilita di regolazione dell’ energia focale.
Disponibilita di almeno due dimensioni focali.

La profondita focale deve essere regolabile e garantire una distanza focale non

inferiore a 160 mm.
Frequenza d’emissione di almeno 3 Hz.

Sistema di accoppiamento che garantisca la possibilita di trattamento senza V'ausilio di

sedazione e/o analgesia arrecando il minimo disturbo al paziente.
Facilita e semplicita di utilizzo.

Rumorosita non superiore a 75 decibel.

SISTEMA ECOGRAFICO:

1l sistema di litotrissia deve essere dotato di un sistema di puntamento radiologico
utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento radiologico.

1l sistema ecografico deve poter essere utilizzabile separatamente dal sistema di
litotrissia.
SISTEMA RADIOLOGICO:

1l sistema di litotrissia deve essere dotato di un sistema di puntamento radiologico
utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento ecografico.

L'arco radiologico deve poter essere utilizzabile separatamente dal sistema di litotrissia.

W8 REGIONE
W mPIEMONTE 6

wwiw.regione. piemoate it/sanita



[image: image7.png]!/,w ‘‘‘‘‘‘ MN\ A. S, L. \!-C‘O. Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

H 3 H Tel. +39 0323.5411 0324.4011 fax +39 0323.643020
4 /‘2 Azienda Sanilaria Locale e-mail: protocollo@pec.asiveo.it - www.asiveo it
444444444 "ol Verbano Cusio 0ssola

P.1./Cod.Fisc. 00634880033

L’ arco radiolologico deve essere accoppiato in maniera isocentrica con la testata
terapeutica. :

LETTINO PORTA PAZIENTE:
1l lettino porta paziente deve essere utilizzabile per manovre radio-endourologiche in

configurazione indipendente dal sistema di litotrissia.

SOFTWARE DEDICATO:
1l sistema deve essere dotato di postazione computerizzata ed adeguato sistema software

per l'archiviazione delle immagini ecografiche, radiologiche e dei dati paziente.

Resta inteso che la locazione richiesta dovra prevedere unitamente alla messa a
disposizione dell'apparecchiatura anche la presenza di un operatore qualificato.

Art. 5
(Procedura e criterio di aggiudicazione)

1. La scelta dell'aggiudicatario avverra tramite procedura aperta ai sensi dellart. 55 e
segg. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'aggiudicazione avverra secondo il criterio del prezzo pili basso.

3. Le Ditte offerenti rimangono impegnate per il solo fatto di aver presentato 6fferta,
mentre 'A.S.L. VCO di Omegna, in rappresentanza anche delle altre A.S.R. & libera
di non procedere all'aggiudicazione senza che le Ditte in gara possano pretendere
compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

4. L'A.S.L. VCO di Omegna si riserva la facolta di aggiudicare anche in presenza di una
"sola offerta per valida, purché la stessa soddisfi pienamente tutte le condizioni
stabilite dal presente Capitolato e lo sconto offerto sia ritenuto equo.

WM REGIONE
= EPIEMONTE 7

www.regione. piemonte.it/sanita



[image: image8.png]/ T \ A S L VC O Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

“u.

Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

J,} Azienda Sanitaria Locale e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslveo.it

P
i dei Verbano Cusio 0ssola

P../Cod.Fisc. 00634880033

Art. 6

(Modalita di presentazione della domanda di partecipazione)

Entro il termine previsto dal Bando di Gara, la Ditta dovra far pervenire un plico
chiuso, con la seguente dicitura all'esterno: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE (A SEDUTA) DI LITOTRITORE
EXTRACORPOREO AD ONDE DURTO OCCORRENTE ALLE ASL BI DI BIELLA E VCO
DI OMEGNA”.

1l plico dovra essere indirizzato a: A.S.L. VCO OMEGNA - Ufficio Protocollo — Via
Mazzini, 117, 28887, Omegna (VB).

Il recapito del plico & ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del
timbro postale.

1l plico dovra contenere la documentazione di carattere tecnico amministrativo

indicata nel Bando di Gara.

1l plico, infine, dovra contenere una busta chiusa contrassegnata dalla dicitura
“OFFERTA ECONOMICA”, contenente al suo interno l'offerta economica in
conformita al modello allegato al presente Capitolato sotto la lettera A).

Art. 7

(Seduta di gara)

. Si prevede una seduta pubblica di gara, nella data indicata nel Bando di Gara, nella

quale sono previste le seguenti operazioni:

a. apertura plichi contenenti la documentazione amministrativa, documentazione
tecnica e offerta economica;

mMREGIONE
W mPIEMONTE 8

www.regione. piemonte.it/sanita



[image: image9.png]5//““" WM\,\\ A' S' Lv \LC*O' Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

.
o,

Tel. +39 0323.5411 0324 4911 fax +39 0323.643020

Azienda Saniiaria Locale e-mail: protocollo@pec.asiveo.it - www.asiveo. it

e del Verbano Cusio 0ssola

P.1./Cod.Fisc. 00634880033

b. verifica presenza ed esame documentazione amministrativa;

c. verifica presenza offerta tecnica ed economica;

d. apertura offerte economiche ed individuazione del miglior offerente.

Qualora le operazioni dovessero richiedere una ulteriore seduta di gara, la relativa
data di effettuazione sara pubblicata nel sito internet aziendale www.aslvco.it nella
stessa sezione in cui & pubblicato il Bando di Gara e gli altri documenti di gara.

3. La seduta pubblica sara condotta da apposito Seggio di Gara, all'uopo costituito.

Lindividuazione del miglior offerente da parte del Seggio di Gara non equivale ad

aggiudicazione o a contratto.

Art.8
(Cauzione definitiva)

. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti, del risarcimento di

danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso
dei maggiori oneri economici sostenuti in caso di ricorso a terzi, sara richiesto per il
versamento di una cauzione pari al 10% dellimporto presunto di affidamento.

La cauzione, unica, dovra prevedere la garanzia a favore di tutte le AS.R.

associate.

. Le modalita di costituzione della cauzione sono quelle previste dall'art. 113 D. Lgs.

12 aprile 2006, n. 163, cioe:
a) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito;

"b) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente

autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. -

La fideiussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui allart. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché V'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di
ciascuna delle A.S.R..

=M REGIONE 9
™ W PIEMONTE

www._regione. piemonte.it/sanita



[image: image10.png]f/w WM\"‘\ AgS‘ L‘ \I{C-O- Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

{ H Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
5 / Azignda Sanilaria Locale e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslveo.it

™ et Verbano Cusio 056l
P.1./Cod.Fisc. 00634880033

5. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro 20 giorni dalla richiesta
determina la revoca dell‘affidamento.

Art. 9

(Divieto di subappalto e di cessione del contratto)
1. In relazione alla particolare natura deli‘appalto di cui trattasi, non & consentito il
ricorso al subappalto di cui all’art. 118 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. 1l contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 116 del D.Lgs. 163/06.

Art. 10

(Ordinazione, fatturazione e pagamenti)
1. Gli ordini verranno effettuati dai competenti uffici di ciascuna delle A.S.R.
interessate.
2. 1l pagamento delle fatture avverra entro i termini fissati dalla legge, a decorrere dal
momento di ricezione delle fatture.
3. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in
materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

M REGIONE
™ W PIEMONTE 10

www regione. piemonte it/sanita



[image: image11.png]"
o del Verbano Cusio Ossola

o \ A S L VC O Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323643020

}
Azienda Saniiaria Locale e-mail: protocollo@pec.asiveo it - www.asivco.it

7

P.1./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 11
(Responsabilita del Fornitore)

Durante I'esecuzione del contratto, il Fornitore sara direttamente responsabile di
ogni danno arrecato a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa
derivare a ciascuna delle A.S.R.

1l Fornitore dovra disporre di idonea polizza assicurativa a copertura del rischio da
responsabilita civile in conseguenza di qualsiasi attivita connessa allo svolgimento
dell'appatto. In particolare la polizza deve tenere indenne le A.S.R. ivi compresi i

- loro dipendenti, collaboratori e soggetti terzi. Il massimale della polizza assicurativa

di cui trattasi per ogni evento dannoso o sinistro non pud essere inferiore ad euro
5.000.000,00.

Art. 12
(Comunicazioni)

Tutte le eccezioni che il Fornitore intendesse formulare, a qualsiasi titolo,
dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta ai Responsabili
individuati da ciascuna delle A.S.R. e sufficientemente documentate.

Eventuali osservazioni che il Fornitore intendesse avanzare su una
comunicazione ricevuta, dovranno essere da Iui presentate per iscritto al

Responsabili sopra individuati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della

“medesima  comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata

integralmente e senza alcun’eccezione e che dopo tale termine egli decade dal
diritto di avanzarne.

Le A.S.R. comunicheranno al Fornitore, entro i successivi quindici giorni
lavorativi, le loro determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questi
avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

-2 REGIONE Y
B B PIEMONTE

Www.regione. piemonte.it/sanita



[image: image12.png]VVVVVVVV \«3 AS~L \‘{C*O- Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)

Tel. +39 0323.5411 0324 4911 fax +39 0323.643020

7 Azienda Sanilaria Locale e-mail: protocolio@pec.asivco.it - www.aslveo.it

dei Verbano Cusio Ossola
P.1./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 13

(Deficienze nell’'esecuzione delle forniture)

. Qualora ciascuna delle A.S.R.. accertasse I'esistenza d'inidoneita di una qualunque

parte delle forniture o delle prestazioni esequite dal Fornitore, oppure rilevasse
inadempienze rispetto agii obblighi assunti, potra richiedere al Fornitore di porre

rimedio a tali inconvenienti, fissandogli al riguardo un termine perentorio.

Art. 14

(Divieto di sospendere o ritardare le forniture)

. II Fornitore non pud sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in

nessun caso, hemmeno quando siano in atto controversie con una o pit delle

ASR.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del
Contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le
attivita entro il termine intimato dalla A.S.R. interessata con comunicazione scritta,
non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze
derivanti dalla risoluzione.

= REGIONE -
B MPIEMONTE

www regione.piemonte.it/sanita



[image: image13.png]e o, Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
~ A S L CO
{" % o n R V Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323643020

X «} Azienda Saniiaria Locale e-mail: protocollo@pec.asiveo.it - www.asiveo.it

P dei Verbano Cusio 0ssola P 1/Cod Fisc, 00534880033

Art. 15
(Penali per ritardi)

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 13 del Capitolato Speciale, le
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno
V'applicazione delle penali appresso indicate.

2. Nei casi in cui il Fornitore, senza giustificato motivo, ritardi nellinizio d‘ogni singola
prestazione contrattuale, ovvero non provveda alla regolare esecuzione di esse, le
A.S.R. potranno applicare una penale, da commisurarsi alla gravita del caso, fino
allimporto di euro 258,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi massimi fissati
dalle norme regolanti I'appalto.

3. L'applicazione di n. 2 penali, potra comportare anche l'applicazione della risoluzione
" contrattuale di cui al successivo articolo 15.

Art. 16
(Risoluzione del contratto)
1. La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell‘articolo 1456 C.C :
a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’‘Appaltatore nell'esecuzione
delle forniture o prestazioni affidate;
b. nel caso previsto dall’articolo 13 del Capitolato Speciale;
c. nel caso previsto dall’articolo 14 del Capitolato Speciale.
2. Avvenuta la risoluzione, I'Azienda Sanitaria interessata comunichera al Fornitore la
data in cui deve aver luogo la consegna della frazione di prestazione eseguite.
3. 1l Fornitore sara obbligato allimmediata consegna della fornitura della prestazione
“nello stato in cui si trova.
4. La consegna avverra con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio,

sulla situazione dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della
loro regolare esecuzione;

®EREGIONE
W BPIEMONTE 13

Www regione piemonte. it/sanita.



[image: image14.png]/MVWWMS\ A.S. L, \{‘C.O- Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
. 3

H Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020

/ Azienda Sanitaria Locale e-mail: protocollo@pec.asiveo.it - www.asiveo.it
i ol Vp s i . N o
5. deLURIBALES 14 CBhsegna, si dard corso alla compilazione 4o rise caossssonss

dell‘ultima situazione della fornitura efo della prestazione, al fine di procedere al
conto finale di liquidazione. '

6. L'Azienda Sanitaria interessata si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti
e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese
incontrate in pitl rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare
adempimento del Contratto;

7.. comunque I'Azienda Sanitaria interessata avra facoltd di differire il pagamento del
saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del
danno che il Fornitore & tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i
due importi.

Art. 17
(Foro competente)

1. In caso di controversie il Foro competente sara, per ciascuna A.S.R. interessate, il
tribunale territorialmente competente per la citta in cui si trova la rispettiva sede
legale.

Art. 18
(Norme finali)

1. II Fornitore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso
d'appalto.

2. Fanno carico al Fornitore eventuali le tasse di bollo e di registrazione del contratto,
le spese di scritturazione, copia, ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le
spese notarili.

Omegna il

IL DIRETTORE S.0.C.
GESTIONE DELLE FORNITURE -
E DELLA LOGISTICA

_ (dr. Federico Bonisoli)
Allegati: A) schema di offerta economica.

WHMREGIONE
= W P[EMONTE 14

www regione. piemonte.it/sanita




[image: image15.png]Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.astveo.it - www.ashveo. it

7T ASLVCO.
) /:3 Azienda Sanilaria Locale

e dei Verbano Cusio 0ssola
P.1./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A) al relativo Capitolato Speciale d’Appalto

SCHEMA D’OFFERTA ECONOMICA

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL VCO DI OMEGNA

APPALTO PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE (A SEDUTA) DI LITOTRITORE
EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO OCCORRENTE ALLE A.S.L. BI DI BIELLA E
VCO DI OMEGNA — ANNI TRE (PARI A GIORNI 1096)

e come tale in legale rappresentanzadelladitta. . ... ..... .ot ...
consedelegalein ....................... Vid. oo e .
Codice Fiscale /Partita IVA . ....... ...,

in relazione alla fornitura emarginata all‘oggetto,

W8 REGIONE 15
B W PIEMONTE

Www regione piemonte.it/sanita



[image: image16.png]j,/" } W“\“\\; ASL.VCO. Sede legale  Via Mazzini, 117 - 28987 Omegna (VB)

. yoo o Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
. ./ Acienda Sanitaria Locale e-mait: protocolio@pec.asivco. it - www.asiveo it
del Verbano Cusio Ossola

P.1/Cod Fisc. 00634880033

OFFRE

* per 'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d‘Appalto;

 in riferimento alia fornitura in locazione (a seduta) di litotritore extracorporeo
strumentario ed altro materiale ad uso odontoiatrico,

Canone di noleggio per ogni giornata di locazione richiesta
omnicomprensivo

Euro

Il costo per I'esecuzione dell'appalto, sopra riportato, & comprensivo di ogni e qualsiasi
onere, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

Timbro e firma

MW REGIONE 16
W ®PIEMONTE

www. regione piemonte it/sanita



 















1 di 4
PAGE  
Pagina 1 di 16

