
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                         DETERMINAZIONE N. 1314  del 19/11/2015

[image: image1.png]&igon Halls 5.0
yigle Giulis Richard, 1/8

20143 MILANG

Numwrora, | PeROd | Presadl
CODICE DESCRIZIONE listino a listino
Box
Listino Surgical Disposable 2015
1. LENT) INTRAOCULARI
1.1 AcrySafe iQ PanOptix® Trifocal I0L per camera posteriore
|3mo acritica peghevole monopezzo, asferica, biconvessa, diffrattiva map apodiazata, Fitro Naturat | 1 100000] 100000
[otics 6.0 mm, anse ang, 0", ung. tot, 13.0 rm, range diotiico +13,007 730,00 (0,5 dpt), +31.00 T+ 3808 {1 dpt}, ADD +2.17 D per intermedio, +3,250 per vicing |
1.1. AcrySof* IQ RaSTOR® Muitifacal IOL per camera pasterlare
SNGADL  Acrllica pieghevole , psferica, , diffrattiva apodizzata, filtro Natural 1 1.000,00 1.000,00
ottica 6.0 mm, anse 0%, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00 / +30,00 {0,5 dpt), +31,00/ +34,00 {1 dptj, ADD +3D
V2570 Acrilics  asferica, , diffrattiva spodizzata, filtro Natural 1 100000 100000
ottica 6.0 mm, anse ang. 0°, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico. +6,00 / +30,00 (0,5 dpt), +31,00 / +34,00 {1 dpt) , ADD +2,50
1.1.2 AcrySof® tQ ReSTOR® Multifocal Torlc IOL per camers posteriore
SND1TZ Acritica pis asferica, , diffrattive & toricitd pe (+1 D), fittro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottica 6.0 mm, anse ang, 0*, iung. tot, 13.0 mm, range dictirico +6,00 / +30,00 (0,5 dpt), ADD +3D
SND1T3 [Acrilica pieghevole , asfarica, bi ), i * toricitd p. (+1.5 D), filtro Natural 1 1,200,00 1.200,60
ottica 6.0 mm, anse ang. 0%, lung. tot. 13,0 mm, range diottrico +6,00 / +30,00 {0.5 dptj, ADD +3D.
SND1T4 Al -2 pi 120, asferica, , dif /2 8podizzata e toricitd pe (#2.25 D}, filtro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottics 6.0 mm, anse ang. 0", lung, tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00 / +30,00 {0,5 dpt), ADD +3D.
SND2TS Acrilica pieghevole monopezza, asferica, biconvessa, diffrattiva apodizzata e taricith posteriore {+3 D), filtro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottica 6.0 mm, anse ang. 0%, lung. tot. 13.0 mm, range diattrico +6,00 / +30,00 (0,5 dpt), ADD +3D
SNO1TE Acrilica asferica, , diffrattiva & toricitd p (+3,75 D), fltro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottica 6.0 mm, anse ang. 0", lung. tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00 / +30,00 (0,5 dpt], ADD +30
sv25T2 Acrilca pieg asterica, 3, diffrativa e toricith pe {+1.0), filtro Natural 1 120000 120000
ottica 6,0 men, anse ang, 0°, lung. tot, 13.0 mm, range diottrico +6,00 / +30,00 (0,5 dpt), ADD +2,5D
SV2573 Acrilica pleghevole mongpez20, asferica, biconvessa, diffrattiva i © toricith posteriore (+1.5 D}, filtro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottica 6.0 mm, anse ang. 0°, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00/ +30,00 {0,5 dpt), ADD +2,50
svasTa Acrilica pe , asferica, , dif apodizzata e toriclt posteriore (+2.25 D), filtro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottica 6,0 mm, anse ang. 0°, lung, tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00 / +30,00 (0,5 dpt), ADD 42,50
SV25T5 | Acrilica asferica, , diffrattiva i & toricith posteriore (+3 D), filtro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottica 6.0 mm, anse ang. 0, lung, tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00 / +30,00 {0,5 dpt}, ADD +2,5D
|SV25T6 Acritica asferica, , diffrattiva.  toricitd posteriore (+3,75 O}, filtro Natural 1 1.200,00 1.200,00
ottica 6,0 mm, anse ang. 0%, lung, tot. 13.0 mm, range diotirico +6,00 / +30,00 (0,5 dpt), ADD 2,50
1.2 AcrySof* K Toric par camera posterlora
[sNGATZ [acrilica perzo, asterics,  toricith posteriore {+1 D), Altro Natural 1 600,00 600,00
ottica 6,0 mim, anse ang, 0°, lung. tot, 13.0 mm, range diottrico 6,00 / +30,00 {0,5 dpt), +33,00/ +34,00 {1 dpt]
SNEATZ Acrilica pieghevole monopezzo, asferica, bicanvessa e toricitd posteriore [+1.5 D}, fittro Natural 1 750,00 750,00
attica 6,0 mm, anse ang. 0, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico 4,00/ + 30,00 (0,5 dpt), +31,00/ +38,00 (1 dpt)
SNBAT4. | Acrilica pieghevole monoperza, asferics, biconvessa ¢ toricits pasteriore. {#2.25 D}, filtro Natural 1 750,00 750,00
ottica 6,0 s, anse ang. 0°, lung. tot. 13,0 om, range dlottricn +6,00 / + 20,00 (0,5 dpt), +31,00/ +34,00 {1 dpt)
SNBATS. Acrilica asferica, bi & toricith pe (+3 D), filtro Naturai 1 750,00 750,00
ottica 6,0 mm, anse ang. 0% ung. tot. 13.0 mm, range diottrico 46,00 / + 30,00 {0,5 dpt), +31,00 / +34,00 {1 dpt)
SN6ATE Acrilica pieghevole monapezzo, asferica, biconvessa ¢ torlcitd posteriore (+3.75 D), filtro Naturai 1 750,00 750,00
attica 6,0 mm, anse ang. 0, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00/ + 30,00 (0,5 dpt), +31,00 / +34,00 (1 dpt]
sneaTs Acrilica asferica, & torkcits i (4.5 D), filtro Natural 1 750,00 750,00
ottica 6,0 mm, anse ang. 0°, ung, tot. 13.0 mm, range diotirico +6,00 / + 30,00 {0,5 dpt}, +31,00/+34,00 (1 dpt)
SNEATS. Acrilica pieghavole monopezz0, asferica, biconvessa e toricitd posterire (+5.25 D), filtro Natural 1 750,00 750,00
ottica 6,0 mm, anse ang. 0%, lung, tot, 13.0 mm, range diottrico +6,00/ + 30,0005 dp1), +31,00/ +34,00 (1 dpt)
SNGATY. Acrilica asferica, e toricita p {+6 D), filtro Natural 1 750,00 750,00
ottica §,0 mm, anse ang. 0%, lung. tot. 13.0 mm, range diotirico +6,00 / + 30,00 (0,5 dpt), +31,00 / +34,00 {1 dat}
1.3 AcrySof* 1Q (image Quality) per camara posteriore
SNGOWF Acrilica astarica, hi iore, filtro Natural 1 450,00 450,00
ottica 6,0 mm, anse ang. 0%, lung. tot. 13.0 mm, range dioktrico +6,00/ + 30,00 (0,5 dpt)
| SAGOWF Acrilica , asferica, , filtro UV 1 335,00 335,00
ottica 6,0 mm, anse ang. 0°, lung, tot, 13.0 mm, range diottrico +6,00 / + 30,00 {0,5 dpt]
(AUOTO [ AcrySof® 10 con Sistema df Rilascio Pre-Caricato U . asferica, , filtro Natural 1 500,00 500,00
jottica 6,0 mm, anse ang. 0%, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico +6,00 / + 27,00 (0,5 dpt)
[SNECWS. AcrySerte C precaricata Acrilica asferica, , filtro Natural 1 380,00 380,00
ottics 6,0 mm, anse ang. 07 lung. tot. 13.0 mum, range diotirico 6,00 + 30,00 (0,5 dpt}
1.4 AcrySofe NATURAL per camers posterjore. .
|SN50AT Acrilica pieghevote monopezzo; biconvessa anteriors, fltro Natural | 1 aaa]  a1a1e
{attica 6,0 mm, anse ang. 6% fung. tot. 13.0 mm, range diotirico 6,007 +30,00 (0.5 dpt), +31,00 / +40,00 (1 dpt) i
1.5 Acryt v par camera pos
IsAsnAf [Acritica piegheute monoperzo, biconvessa snteriare, fitra UV | 1 335,00 335,00 |
[ottics 6,0 mm, anse ang. 0", lung. 1ot, 13,0 mm, range disttrico +6,00 1 +30,00 (05 dpt), +31,00/ +40,00 (1 dpt) )i
1.6 AcrySof NATURAL 3 pezzl per camera posteriore
MNEDAC Acritica pieghevole 3 pezzi, biconvesss anteriore, filtro Natural 1 395,42 395,42
ottica 6,0 mm, anse PMMA ang. 10°, fung. tot, 13.0 mm, range diottrico +6,00 / » 30,00 (0,5 dpt]
MNEOMA Actllica pieghevole 3 pezz, filtro Natural 1 395,42 395,42
ottica 6,0 mm, anse PMMA ang. 5%, lung. tot. 13.0 mm, menisco -5,00 / 0 (1 dpt), biconvessa 0/ +5,00 {1 dpt)
1.7 Acryt 3 pexzi U per camera
MASCBM Acrilica pieghevole 3 pezzi, biconvessa , filtro UV 1 309,87 309,87
attica 6,5 mm, anse SMMA ang. 10", lung. tot. 13.0 mm, range diottrica +,00/ + 30,00{0,5 dpt]
MABOAC Actilica pieghevale 3 peazi, biconvessa anteriore, fiitro UV 1 335,70 335,70
ottica 6,0 mm, anse PMMA ang, 10", fung. tat. 13.0 mm, range diotirico +6,00/ + 30,00 (0,5 dpt)
MASOMA. Actilica pieghevole 3 pezai, filtro UY. 1 309,87 309,87
ottica 6,0 mm, anse PMMA ang, 57, lung. tot. 13. mm, menisco -5,00/ 011 dpt), biconvessa 0/ +5,00 (1 dpt)

=1077 2015

Alcon lialia S.p.A.

Viale Giutic Rickard, 1/8

20143 MILAY




ALLEGATO 
B[image: image13.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv



[image: image2.png]1.8 Alcon® Clleo” PMMA munoperzn per carmera posteriore

cz7080

TPMMA monopezza pet fissatione sclerale, biconvesss, Bitro UV

[otica 7,0 mm, 2 anellsole anse ang. 5°fung. tot, 12 mm, range diottrico +10,00, 7 430,00 (05 dpt)

| — 1

1.8 Alcon® Cilcas PMMA monope1zo per camera anteriore

4,6 Microblsturi a lancia par facaemulsificazione sarie SatinSit?

3065992561 _|Microbisturl angolato per faco 2,5 mm satinato

‘8065992761 | Microbisturi angalato per faco 2,75 i satinato

9065992961 | Microbisturi angotato per faco 3,0 mm satinato

8065993261 Microblstud angolato per faco 3,2 mm satinato

4.7 Miicrobisturl s mezzaluna per tunnel

‘$065930001 | Micrabistur) 2 mezzaluna Bevel U rettu satinato

'8065390002_| Microblstur] a mezzaluna Bevel Up angolato satinato

3065968161 | Dise kni

angolsto

4.8 Microblsturi pre callbratl per Implanto dl tOL serle ClearCut® Dual Bevel

MTA3UG [PMIMA monopezzo, pianoconvessa, filtro UV L 206,58 | 206,58
tica 5,5 mm, anse ang. 0,5 mm, lung. tol 12.5 mm, range diottrico 5,00/ + 30,00 0.5 dpt)
MTASUD PMMA monopezz0, planoconvessa, filtro UY 1 206,58 | 206,58
otica 5,5 mm, anse ang. 0,5 mm, lung. tot. 13 mm, range diottrico +5,00/ +30,00 (0,5 dpt)
WTASUO PMMA monoperze, planoconvesss, fitro LY T | aoese] 20658
otica 5,5 mm, anse ang. 0,5 mm, lung. tot, 13.5 mm, range diottrico +5,00/ + 30,00 {05 dpt)
2. VISCORLASTIC!
0005450004 |DisCovisc® 1.0 mt 1 fiala 1 140,00 140,00
0005710004 | DugVisc* (Viscoat® 0,50 ml / ProVisc® 0,55 ml) 2 fia 1 150,00
0005710003 | Duovisc* (Viscoat® 0,35 mi / PraVisc® 0,40 mih 2 fiale 1 129,00
0004520019 | Viscoat= 0,75 mi 1 flala 1 11000
5065183912 _|Viscoats 0,50 mi 1 fala 1 90,00
0005690005 _|Proviscr 1BC 0,85 mt 1 fiala 1 62,00
3. 5OLUZIONI PER IRRIGAZIONE OCULARE BSS - BSS® PLUS
3.1 BSS* Soluzione salina bllanciata
0065073507 |85+ 15 mi 36 112,00
0065079550_|855* 500 m! 3 78,00
0007950172_|Centurion BSS bag 3 40,00
3.2855° FLUS saline con , d egl
[[covsaooo73 ess= PLus 500 mi | s | 18500
4. MICROSISTURI A-OK® {Alcon® Ophthalmic Knlves)
4,1 Microbdsturi per paracentesi
8065921540 | Clearcut® Sideport 1,0 mm [ 24,78
5065921541_|Clearcut® sideport 1,2 mm angolsto s 4478
8065921542 | ClearCut® Shdeport 1,5 mm angolato [ 44,74
4.2 Mterobisturi tradizlonali
3065921501 | Microbisturl 15" 5 :‘ 4154
8065922201 | Microblsturi 22,5 [ 4154
8065923001_| Microhlsturi 30° © 41,54
8055524501 | Microbisturi 45" 6 4154
1 tancla per f sificazione Micra-Coassiale serle INTREPID®. - ——
2065991845 | Microbisturl angolato per faca ClearCut® Single Bevel 1,8 mr satinato [ sioo| 13504
8065992045 _| Microbisturl angolato per faco ClaarCut® Single Bevel 2,0 mm satinato 6 81,00 13,50
‘5065392245 | Micrbisturl angolato per faco CiearCut® Single Bevel 2,2 mr satinato 3 7agel 12,32
8065992445 |Microblsturi angolato per faco ClaarCut® Single Bevel 2,4 mm satinato 3 7396 | 1233
8065981865 _| Microbisturi angolato per faco ClearCut® Duat Bevel HP” 1,8 mm satinato 6 99,00 16,50
8085982065 | Microblsturl angolato per facn ClearCut® Dual Bevel HP* 2,0 mm satinato 6 93,00 16,50
8065982265 | Microbisturi angolato per faco ClearCut® Dual Bevel HP* 2,2 mm satinato 6 93,19 15,52
8065982465 | Microbisturl angolato per faco ClearCut® Oual Bevel HP’ 2,4 mm satinate 6 93,19 15,53
4.4 Microbisturi 3 ancia per facoemulsificazions serle ClearCut® Dus! Bevel
3065982665 | Microbisturl angolato per faca ClearCut® Dual Bevel HP? 2,6 mm satinato 6 9313
8065992647 | Micrablsturl sngolato per faco ClearCut® Dual Sevel 2,6 mm satinato 3 77,66
$065992747 | Microhlsturl angolato per faco ClearCut® Dual Bevel 2,75 mm satinato 3 77,66
8055982865 _| Microbisturi angolato pet facg ClearCut® Dual 8evel HP® 2,8 mm satinato [ 93,19
3055983065 _| Microbisturl angolsta pet faco ClearCut® Oual Bavel HP* 3,0 mm satinato 6 93,19
7| Microbistun angolato per faco ClearCut® Dual Bevel 3,0 mm satinato 1 77,66
5065983265 | Micrabisturl angolato par faco ClearCut® Dual Bevel HP* 3,2 mm satlrato [ 93,19
8065993247 Microbisturl angolato per faco ClearCut® Dua! Bevei 3,2 mm satinato 5 yre6| 12941
4.5 Microblsturl a fancla per facaemutsificazione serie Satinsit® ClearCut® Single Beval
8065992745_| Microbisturl angolato per faco ClearCut® Single Beve) 2,75 mm satinato 5 73,96 12,33
5065393045 | Microbisturl angolsta per faco ClearCut® Single Bevel 3,0 mm satinato 6 73,96 12,32
8065993245 | Microbisturi angofato per faco ClearCut® Single Bevel 3,2 mm s 3 13,96 1233

“Sha5553740 | Micrablstur angolato per Implanto ClearCut® Dual Bevel 3,75 mm punta arrotondata satinato 6 77,66 12,94

‘5065994140 | Microbistur angolata pet impianto ClearCut® Dual Bevel 4,1 mm punta arrotondata satinato 5 77,66 12,98

‘8085395240 _| Microbisturl sngotato per Implanto ClearCut® Dual Bevel 5,2 mm punta arrotondata satinato 5 7766 12,98
‘3065995540 _| Microbisturl angolato per impianto ClearCut® Dual Sevel 5,5 yoim punta arrotondata satinato 6 77,66 12,98
8065996040_| Micrabisturl angalato per implanto ClearCut® Qual Beve! 6,0 mm punta arrotondata satinato 5 77,86 12,93

4.9 Microblsturi pre calibratl par implanto di 0L setls Colned
[ s05994061 [Microbisturi angolato per gicc.ncisione 4,1 mm punta sathato i 3 73,96 32,33
| s065395601 | Microbisteri retto per piccols incisione 5,2 mm punts arratondats satinato | 6 73,96

-1071208

Al

Fiute Giulio R

201

43 MILL




[image: image3.png]4.10 Lance corneo sclerali

8065911901 | Lancette corneo sclerali 19 ga 3 86,76 146
8065912001 _|Lancette carneo sclerali 20 ga § 75,92 12,65
2065912301 [Lancette corneo sclerall 23 ga s 150,00 25,0
8065912502 _|Lancette corneo scierali 25 ga 6 150,00 25,00

4.31 Lame HKrife I*
8065521502 |tama 15 s 37.25 621
8065922202 |Lama 22,5" 6 37,25 621
8065923002 |Lama 30 3 37,25 621
8055929000 | Manico portalame per LKnife 1 1 70,00 70,00
4.12 Safety ClearCut
BOG5772745 | MICROBISTUR ANGOLATO PER FACOEMULSIFICAZIONE CLEARCUT SAFETY 58 2.75 mm 6 96,51 1609
8065772245 | MICROBISTURS ANGOLATO PER FACOEMULSIFICAZIONE CLEARCUT SAFETY INTREPID S8 2.2 mm 3 102,00 17,00
8065772445 | MICROBISTURS ANGOLATO PER FACOEMULSIFICAZIONE CLEARCUT SAFETY INTREPID 56 2.4 mra 6 102,00 17,00
8065771501 | MICROBISTUR) CLEARCUT SAFETY SAB SIDEPGRT 15 [ 50,00 15,00
8065773001 | MICROBISTURI CLEARCUT SAFETY SAB SIDEPORT 30 ] 30,00 15,00
8065771540 | MICROBISTURI ANGOLATO PER PARACENTESI CLEARCUT SAFETY SIDEPORT DB 1.0 MM 3 36,00 16,00
8065771541 | MICROBISTURI ANGOLATO PER PARACENTESI CLEARCUT SAFETY SIDEPORY DB 1.2 MM 6 96,00 16,00
8065770002 | MICROBISTURI ANGOLATO A MEZZALUNA PER TUNNEL BEVEL UP CLEARCUT SAFETY CRESCENT 2.3 MM s 10056 16,76
5. SUTURE ACS™ {Alcon Clasure Systems}
5.1Setanera
065184601 [P-5 Seta nera -0 12 154,94 1291
8065184701* |PC-5 Seta nera 40 12 123,95 10,33
B065184801* [PC-1 Seta nera 6.0, 1 12395 1033
8065186001 |80-1 Seta nera 6-0 EY) 206,58 17,22
8065187501 |BO-2 Seta nera 4.0 12 154,94 1291
8065193501 [C3 Seta nera 8-0 12 23241 219,37
8065193601 {C-3 Seta nera 7-0 12 232,41 15,37
8065195601 _|B-1 Seta nera 6-0 12 23241 19,37
5.2 5eta vergine blu
8065198601 |CU-1 Sets vergine blu 90 12 397,67 33,38
8065138701 |CU-1 Seta vergine blu 8-0 12 297,67 33,14
8065203801 _|C-3 Seta vergine blu 8-0 12 296,96 24,75
8065698601 _|AU-1 Seta vergine bhu 9-0 12 43; : :: ::
8065638701 | AU-1 Seta vergine blu 8-0 12 433, X
3 dlon nero 12 203,87 33,68
8065192103 _|CU-5 nylon nero 10-0 2 Soaar e
8065193001 |C-3 nylon nero 100 . e o
8065193101 |C-3 nylon nero 9-0 . s e
8065198001 _|CU-1 nylon nero 10-0 2 o o
8065198101 |CU-1 nylop nero 9-0 > e 10
8065202701 |CUM-15 nyton nera 10-0 5 e m
8065208001+ |CU-1 nylon nero 10-0 - e e
£065208101* |C3 nylon nerp 10-0 - a0 e
8065215501 |5 nylon nero -0 = wieri 2
8065692101 |AU-5 nylon pero 10-0 = P oo
5065693001_|A-3 nylon nera 10-0 o e e
5065693101 |A-3 nylon nero 90 = 2oy oa1
8065698001 |AU1 nylon nero 100 = ) T
5065710401% |AU-1 nylon nero 10-0 = 1 043
805711701 |NU-1 nylon nero 100
5.4 Pofiastere intreccisto = ) o
8065189411_|1:2 poliestare intrecciato bianco 40 m So658 o
8065189511 |11 poliestere intrecdiato bianco 5:0 = 0658 721
8065189611 |T-1 poliestere Intrecciato verde 5-0 = T 22
5065211101 |R 1 poliestere intrecclato blanco 5.0 = 20658 o
8065213101 _|R3 poliestere intrecclato bianca 5:0 = Joess o
8065215101 | -5 poliestere intrecclato bianco 5-0
5.5 Palipropitene = pETy w5
5065304901_|SC-5/AUMS polipropilene biu 10:0 o 674 723
5065306401 | AU-1 polipropllene blu 10-0 m e Ty
8065307601 _|PC-7 poliprapilene bly 160 o ey YTy
8065307901% |°C.9 polipropilene blu 10-0
* armatura singola
“* ad ansa chiusa
6. AGHI PER ANESTESIA, CANNULE, CISTOTOMI E PULITOR CAPSULARS
5.1 Aghi retrobulbar (tipa Atidnson) | T 3450 | 3,86

[T8065420920 [ago retrabutbare 25 Ga per 1 1/2° I o 1 460 345

[ 8065421020 _|ago retrobulbare 23 Ga per 1 1/2° -

6.2 Aghl peribulbari {tipa Thornton) BT T o]
8065420620 | Ago peribulbare 25 Ga per 3/4"

6.3 Cannula per Irrigazlane in camera anteriore m Y e
8065420220 |Cannyla 25 Ga punta amm o o287 e
5065420120 {Cannuta 27 Ga punta angotata 4 mm m o287 a2e
5065420020 | Cannula 30 Ga punta angolsta § mm

6.4 Cannuile per viscoelastico % T 5577] 55
065480120 |Cannula per Viscoat® 27 Ga punta angolata 11 mm

Alcon ftalia 5.p.A.
Viale Giulio Richard, 1/8

-107T720%




[image: image4.png]6.5 Cannule per idrodlssezione

8065441420 |Canaula 25 Ga. [ 0 | 53,97 |
[Csosseatezo [cannuta276a | w0 | 53,57 |
6.6 Cistotomi Irriganti
[ 8065425820 |Reverse cutting modeilato 27 Ga | ETI| 53,71 ] 537 |
| 8065425120 |Reverse cutting 25Ga 10 | 67,14 671
6.7 Pulitori-raschlatori capsular
[a0s5428220 |Pulitore 27 Ga “Terry Squegee" [ 10 | 77,67 775}
6,8 Estrattori residui corticali
[Caossaa1220_|Estrattore 25 Ga modellato "1 | w0 | 124,98 | 12,50
7. AUSILI VAR)
7.1 VISEQ® - teli oftalmicl in SMS
8065153020 |157 cm x 254 cm fora rlcoperto da membrana trasparente e 2 sacchetti raccogli liquidi 10 200,00 20,00
3065153120 |157 cm x 254 om foro ricoperto da memmbrana trasparente pre-inciso e 2 sacchetti raccogli liquidi 10 200,00 20,00
9065153220 |140 cm x 157 cm foro ricoperto da membrana trasparente e 2 sacchatti raccogi liquidi 10 160,00 16,00
5065154420 |102 cm x 122 oim foro ricoperto da membrana trasparente ¢ 1 sacchetto raccogl liquidt - 20 200,00 20,00

7.2 Tell oftalmict in TNT/POLIETILENE.

8065103020 _| 165 cm x 254 cm forg ricoperto da membrana trasparente e 2 sacchettt raccogt liguidi 10 200,00 20,00
1029200002 | Polistilene 40,5 cm x 60 cm foro ricoperto da membrana trasparente ¢ 1 sacchetto raccogi liquidl 20 103,29 5,16
8065103820 lena 56 cm x 46 cm Telo monitor strumento, 20 103,29 516

7.3 MICROSPONGE®

[Csosstoo00z_| e in cellulosa blanca Regular Tip [ 250 |  ssso0] 2,35
[ a065100003_| Microspugnette assorbentl Jn cellulasa bianca Sharp Tip [ 20 | eoo00] 240}
7.4 Cauteri monowsa
2700 [Cauterio ‘Bovie Medical a bassa temperatura, punta fine 10 10633 14,63
AAOL___|Minicauterlo sterite 3 battaria Bovie Medical - Alta Temperaturs, 10 146,31 14,67
7AG2___|Minicauterto sterite a batteris Bovie Medical - Temperatura varisbite 10 160,99 16,30

7.5 Ausill monouse per chirurgla delis cataratta e refrattiva

20431 __|striscia oculare Network Medical 4mm. x 170mm 0 111,08 5,55
40-900 __|Panno per strumenti Network Medical 20 72,30 3,62
40-400___ | Microspugnette Netwark Medical in PVA triangolari, con manico (30 pezzi) %0 70,00 078
40:405___| Microspugnette Network Medical in PVA triangolari, con manico {180 pezzi 180 120,00 067

7.6 ReFORM® - anelil di tenslone capsulare

ACTR10 | Anelio di tensione capsulare misura 12.3 mm 1 206,58 20658
ACTR11 _|Anello dI tensione capsulare misvra 13 mm 1 206,58 206,58
ACTA12 | Anello di tensione capswlare misura 14.5 mm 1 206,58 206,58

7.7 Auslli spaclali ALCON® GRIESHABER®

611.75 Retrattori Iridei 30 549,25 18,31
611.74 Retrattori Iridei 5 99,25 19,85
£81.05 i UltraSharp® per p: ie di retrattard iridel 3 110,56 36.85
681,01 __|Microbisturl Ultrasharp® a mazza de golf 3 77,66 25,89
149.80 | Cannule per 1 79,25 79,25
681.26 ul p® disc knife per 3 110,56 36,85
68125 | Microblsturi UitraSharg® per pterygium 3 110,56 36.85
7.8 tnlettor & cartucce per implanto di 10L pleghevoll AcrySof®
"AE9063CSP_|Iniettore ASICO Royale il Cleaning Injector - Cartucce "C* ¢ "D 1 800,00 800,00
8065977773 _|Iniettore Monarch® Il - Cartucce "A", "B”, "C", “D" e "P" 1 500,00 500,00
DK-7797-2_|iniettore D&K a stentuffo - Cartucce "D" 1 650,00 650,00
DK-7717 Pinza D&K per carlcamento 0L - Cartucce “8", "C" ¢ "D" 1 250,00 250,00
560.01 Pinza Monarch® Il per caricamento IGL su cartridge 2 250,00 250,00
8065977757 | Cartuccia "A" {rosa) per AcrySof® mod. MAxux (eccetto MAJDAC), MNxxxx 3,5mm) 10 57,24 572
8065977758 | Cartuccia "B" (viola) per AcrySof® mod. SAwxxx, Shxox, MAJOAC 3,2mm) 10 57,24 5,72
T {verde scuro) per Acrysof® mod, SNGATX (da +6D a +30D), SNEAD (da +6D & +27D), SND1Tx (da 6D a '30D), SAGOAT (da +6D 8 +270}, SNGUAT (da +6D a +270),
8065977762 |SNGOWF [da +6D a +30D) {incisione consigllata 3,0-2,75mim) 10 57,24] 5.72|
8065977763 |Cartuccia “D* {biuj per AcrySof® mod. SNGATx (da +6D a 25D), SNGAD] (da +6D » «27D}, SND17x (da 60 a 25D), SNEOWF {da +6D a +27D) (incisi 2.4-2,2mm) 10 57,24 5,72]
7.9 Marcatorl per impianto dl 0L AcrySof* 1Q Torle
122946 M Assiale intra-ops di Bores, da utlli con anello di Mendez 12294.5 1 370,00 370,00
J2281.2 Marcatore 3 pendolo ad amgia visione, con punto di fuoco per patiente, modello Fazio 1 550,001 550,00]
12283 |Supporto per marcatore assiale montato su lampada a fessura 12283.1 1 50,00} 80,00
Jaz8a assiale pre montato su afessurs 1 400,00) 400,00}
12294,55 MARCATORE COMBINATO ASSIALE/RESSI #5.5mm, PER ANELLI D) MENDEZ @ INTERKO 13mm 1 550,00] 550,00]
12294.56 _|Anello Intra-operatoric GRADUATO, STEP 57, SVASATO, @ INTERNO 13 mm 1 330,00] 330,00]
Jcpooo3 SET OI MARCATURA PER IOL TORICHE, STERLE, MONOUSO 5 75,00 15,00}
AE-2791TBL_|ASICO Nuijtsflane marcatore pre-gperatotio 1 750,00 750,00
AE-2798T__|Neuhann One Step Toric Marker 1 909,00 900,00
AE-1595 ASICO Anello dI Yeoh intra-operatorio 1 600,00] 600,00)
AE-2740N__ | ASICO Mar assiale intra-ops i Nuijts - Sl 1 600,00] 600,00]
5. CUSTOM-PAK=
[0 _JKit sterila monauso personalizzsto per chirurgia Vitreale | N | 826,33 | ]
[_cwnwvry_|Kit sterile monouso personalizzato per chirurgia cataratta ¢ refrattiva | - | 500,00 | 500,00 |
5. SURGICAL GLAUCOMA
9.1 EX-PRESS® Glaucoma Flitration Device
{24053 [ex-PRESS® Glaucoma Filtration Device P-50 | 1 [ 150000 150000]
{24202 [ex PRESS® Glaucoma Fitration Device F-200 [ iswos| ise000]

Acon lalia S.g.%;e
: i i 1 ichard, /P
& :‘ OI “5. Z.ﬁ ab iale zc?).‘lu;i: S:EAN




[image: image5.png]Listino Surgical Equipment 2015

1.1 Facoemulsificatar}

[ 8065751763 |CENTURION® vision System
[Cacss7s2160 [INFINTI® Visiop System OZi® Torsional 3.0 [ [ o) oo
| | so.0on00] sc.00000 |
1.2 Laser a Femtosecondi per fa chirurgia del segmento anteriore & materiale di consumo
3085998162 | Lensx® Laser System T 30.006,00 | 400.000,00
8065998225 | ntertaccls Paziente per Lensx® versione Saftfit™ o s0000] 500,00
8065998186 |Unith di : 500, y
6| unith di contiunuith {UPS) 220v per sitema LenS 1 10.000,00 | 10.000,00
1.3 Sistema mubifunzlanale Constellstion® Vision System
8065751550 | Consteliation® Vision System LXT (Console+Bracclo Servente+Base+Au, Xenan+Laser) 1 135.000,00 | 125.000,00
806575 . Y o0,
1150 [Connllton® Vision System taletop solo consoe] 1 75.000,00] 75,000,600
8065751589 _|Constellation® Vision System L7 (Console+Bracelo Servente+BasesLaser] 1 110.000,00 | 110.000,00
8065751548 | Constellation® Vision System XT [Console+Braccio Servente+Base+Aux. Yenon) 1 Tu6.000,00 | 16600000
1.3.1 Componenti per Constellation®
3065751451 [ Base (Carralio] 1 T12.000,00 | _12.000,00
8065751450 | Constellation® Laser {modulg PUREPOINT®). 1 2900000 | 29.000,00
8065751559 | don® Tray A Kif {bracelo articalato con vassola) 1 1000006 ] 1000000
8065751452 |c: + Aux lluminator {fonte Xenon ) 1 12.000,00] _12.000,60
1.4 Sistema per fotocoagularion laser
2065750597 _[PUREPOINT® Sistems per faser T 1| 3s00000] 35.00000]
1.6 Altre consoles
Panter2 | COMPRESSORE BLACK PANTER | 1 | tews00] 1es00]
1.7 Microscopio intre-operatorla LUXOR™ e accessorl dedicatl
#065752531 |43 QUUE-175 Kit [Q-VUE™ 175MM, Stand LX3, Foot Contraller Wireless 1X3, O-VUE™ LX3 Pkg Small Parts Kit) T 55.000,00 | 95.000,00
6065752932 | L3 QUUE-200 1t (Q-VUE™ 175MM, Stand LX3, Foot Controlier Wireless LY3, G-VUE™ LX3 kg Sral Parts Kit 1 95.000,00 | _95.000,00
3065752357 |Plastra per Luxor™ 1 570,00 570,00
§065752945_|Set compelto di coperture Lxor™ GVUE 1 650,00 650,00
8065752368 | Copertura manici posiz del microscoplp EUXOR™ 1 3000 30,00
8065752312_|Copertura manii secondarl (grandi] del microscoplo LUXOR™ 1 35,00 35,00
8055752296 | Binoculare ussistente per Luxor™ 1 10.500,00 | _10.500,00
8085752298 _{Sistema video HD 1CCD 1 13.00000 | 13,000,00
5065752546_|Sistema Registrazione HO Max 1 450000 4500,00
5065752308 | Luxor lampeda di icambio 1 490,00 400,00

1.7.2 SOI® / BIOM® OCULUS Optikgeraate GmbH

543001 [SDI® de, invertitore elettrico 1 599500 599500
54302501 _|SDI* 4m, invertitore meccanico 1 457000 | 457000
543208D1_|SDI* 4c, for motorized focus of BIOM® ac(l/ Scfl) 1 6,170,00 6.170,00
543355D)_[Coperture risterilizzablll pef Inverttore SOI® 4 (5 pezzi) s 70,00 24,00
55462810M _|BIOM® Sm {manuale, per 175mm)* 1 371000 [ 371000
55463810M | BIOM® Sml per 200mm)* 1 371000 371000
55400BIOM_|BIOM® 5¢ {motorizzato, per 175mm)® Ey 478000 | 478000
55403810 _| BIOM® 5¢l motorizzato, per 200rmm)* 1 478000  4780,00
54176BI0M_| Cinturina per cavi 19 2000 2,00
54405BI0M _|unith motorizzata per BIOM® 4cf 5¢ 1 725,00 725,00
54178BI0M_|supporio per cavi s 105,00 21,00
54580810M _| copertura ile per vite dI s 30,00 6,00
54406810M_| Allattatare per utlizzo BIOM 4c/ 5¢ con SDI? 3¢ 1 125,00 125,00
55473BI0M | Adattatore Alcon LxOR™/LuxDR™ Q-Vue per BIOM® S 1 930,00 990,00
55401810M _|Lente di riduzigne per RIOM*  {f = 175 nm) 1 260,00 360,00
55404BIOM | Lente di riduzione per BIOM® § (f = 200 mm}. 1 360,00 360,00
53606 __|Lente frontale inea Diamond Hi-Res 1 980,00 980,00
53604 |Lente frontale linea Diamond 900 1 980,00 980,00
53602 |Lente frantale inea Dismond Wide-Field 1 380,00 980,00
53501 ___|Lente frontale mini Wide-Fleld per occhi infossati 1 980,00 580,00
53603 [Lente frontale WIF1-HD pet BIOM® 1 980,00 980,00
55180BI0M _{Contenitore sterile con inserti pet BIOM® § 1 935,00 935,00
S5190BIOM _|Fifti di carta 100 peasl, per itore sterile 55180 100 12,00 012

54852 | Alcon Controlf Power cable (da ordinare in coppla col 54300 ¢ 54320) 1 330,00 330,00

= Gan BIOM deve sssere corredato ditente di riduzions (55401 0 55404] ¢ ente frontale (53603) entrembe Fsterllizzabih.

18 Sistama d 10L VERION™
8065998240 |Verlon™ Sistema e pi 1 27.00000 | 2700000
8065998242 | Verion™ sistema quidato/dispiay per microscopl Leica 1 30000,00 | 30.000,00
8065998243 _|Verion™ sistema guldato/display per micrascapl Moeller 1 3000000 | 30.000,00
8055298244 _| Verion™ slstems guidato/display per micrascop) LuxOR, Zeiss 0 1 30.000,00 | _30.000,00
8065998241 _|Verion™ per Lensx 1 20000,00 | 20.000,00
4065998245 _|Verion™ stand con schermo 1 200000 200000
5065998246 _|Verion™ rigevitare pet link Centurlon 1 2000,00 | _2.000,00
8065752571 _|Verion™ supporto DMM per LuxOR 1 o] 177300

2, ACCESSORI PARTICOLARY

21T i Consolss
8065752314 | Ass,Ship, Beam Splitier 80/20 1 220000  2.200,00
8065752387 | Video Adapler, PRO, F=50mm HD 1 260000 | 260600
8065751774_| Telecomando infrarossi CENTURION® 1 150000 150000
8065750465 | Telecomando infraross! INFINITI®/LAUREATE®. 1 600,00 600,00
4065750105 | Telecomandao infraross! ACCURUS® 1 600,00 600,00
'260-4000-501 | Telecomandg Infraross) LEGACY® 1 570,00 570,00
8065750968 _| Telecomando infrarossi C 1 600,00 600,00

=107V

LU

Daniele Ma, [a"V\""__?



[image: image6.png]2.2 Accassor speciall

8065601203 [Punte U/S Turbosonics® §75 437 RIUTILIZZO LMITATO

8065601204 | Punte U/S Turbosonies® STD 30° Keman® RIUTILZZ0 UMITATO
4065740759 |[Ectensions slzaboccls infinit/s

2.3 Vassol e carrefll

8065750501 |¢arrello porta strumento LAUREATE®
B06S-A006-01 [VASSOID PORTA MANIPOU (STTL/ACCURUS™ caRT)
055803602 |CONTENTGRE PER AUTOCIAVE MANISOLI /5

2.4 Accassori coagularione Poliuso

8065127501

Finza IN ACCIAIQ "GIDIELUERE” RETTA 100m/0.amm

Finza IN ACCIAIO IRIDEA ANGOLATA Semy0.5mm

2065128201 |Pinza IN ACCIAIO COAPTAZIONE EXTRAFINE 11em/0.4mm

8065128402 |CAVO BIPOLARE RIUTILZZABILE SILICONE (iEc STANDARD)

25 ousa

Tpinza 1RIDEA ANGOLATA SENZA CavD)

8065129301 |Pinza COAPTAZIONE SENZA CAVO 7

8065129501 [pinza IRIDEA GIDIELLIERE SENZA CAVO

104000V _|Cavi monouso bipolare a spina {IEC STANDARD |

14-5000 _[Pennello 18GA. SENZA CAVD

145008 {Pennello 20GA. SENZA CAVO

14-5002_ |Pennelio 18GA. CURVO SENZA CAVO

145006 [pennalio 3 punta per ia 20/23 GAUGE

33921 |enna bipclare per sndodiatermia 256

33931 [Penna bipolare per endodiatermia 27+%

3. ACCESSOR! Catarattn
3.1 MANIPOLS PER SEGMENTO ANTERIORE

085751761 |Manipolo OZ® TORSIGNAL PER CENTURION®

= 6.500,00
8065751755 _inisttore automatico Intrepid® AutoSert® ! 1 X 6.000,00
8065750469 [Manipolo OZiI® TORSIONAL PER ININTI® 3 on® I3 7 es0m] esonm
8065750121 |Manipolo faco PER INFINTI®, LAUREATE® & Consteliaton® 3 650000] 650000
8065750193 _|Manipola AQUALASE® PER NFINFTI® | 1 6.000,00 §.000,00
/RBQSONICS®:3] Manipolo faco 40 kHz 375/40 Pper LEGACY® e Accurus® | 1 4.043,68 2.043,68
3.2 Cataratts - ACCESSORI PER IRRIGAZIONE E ASPIRAZIONE
122331 [Manipolo per aspiratione, punta sabbiata curva, foro 0,35mm 1 342,50
222332 Manlpolo per infusione, punta curva con due for Iateral da 6,33 1 342,50
122333 |Manipolo per aspirazione, punts lucida curys, foro 9,35mm 1 342,50
17071 [SET YA Bimanuale di Buratto, sabbiate monouss & 240,00
17072 JseTya di Buratto, Jucide 6 240,00
8065751922 {Set \/A bimanuate INTREPIO® Polimera monousy 6 240,00
8065752144_| Manipolo /A INTREPID® Polimero manouso, punta atte s 240,00
B065752145 | Manipolo I/A INTREPID® polimero monouso, punts angotals 45 3 240,00
8065752146 1/A INTREPID® , punta curva 6 240,00
8065751922 |set /A INTREFID® ] 240,00
8065751795 _[Manipolo I/A SERE ULTRAFLOWS 1 ) 750,00
8065751012 [Punta I/A INTREPID® 0.3 mm RETTA 1 130,00
8065751013 _[punta /A INTREPID® 0.3 mm ANGOLATA 457 1 190,00
$065752510 |Punta |/A INTREPID® Palimero monouso, Retta s 72,00
2065751511 [Punta i/A INTREPIDS Polimern monouso, Ang. 35~ 3 72,00
8065751512 (Punta /A INTREPID® Polimero monouso, Curva 6 72,00
356-1007 [Punta /A 0.3 mm RETTA 1 129,11
3561020 |Punta /A 0.3 mm ANG. 45° 1 18592
8065817001 ipolo |/4 0.3 mm RETTO 1 89,95
8065817601 1/A 0.3 mm CURVO, 1 489,99
8065817201 /A 0.3 mm ANG. 25" 1 489,99
8065817301 ipolo /A 0.3 mm ANG, 90 1 489,95
2.3 Cataratts - PUNTE ULTRASUONI PER FACOEMULSIFICAZIONE
8065752065 |Punte U/S Turbosonics® MINI TIP Kelman® 30° ABS® 0.9 & 368,00 §1,33
BOGS752066_Punte U/ Turbosanics® MIN TIP Kelman® 45° ABS® 0.5 mm 3 363,00 61,33
8085750852 {Punte U/S Turbosonles® MICROTIP Mini-Flared Kelman® 30° ABS* 0.5 [ 368,00 1,33
8065750853_{Punte U/S Turbosonics® MICROTIP Mini Flared Kelman® 45 ABS® 6.5 3 363,00 61,33
8065751176 _{Punte U/S Turkiosonies® MICROTIP OZI1* 12, Mini-Flared ABS* 367 0.9 mm ¢ 368,00 o133
8965751177 _|Punte U/S Turbosonies® MICROTP OZI® 12, Mink-Flared ABS® 457 0.9 3 368,00 61,33
2055751178 [Punte U/S Turbosonics® MICROTIP OZI® 12, Mini-Flared ABS® 30 Reverse Bowsl 0.9 mrn 6 368,00 61,33
8065750263 |Punte U/S Turbosonics® MICROTIP Tapered, 30" Keiman® ABS® 0.9 om [ 368,00 6133
30KTS__ | Punte U/S Turbosenics® MICROTIP Kelman® 30 0.9 tom 5 281,21 46,87
3065730022 [Punte /S Turbosanics® MICROTIP ABS® Kelman® 30" 0.9 mm 6 281,21 36,87
8065740839 {Punte L/ Turbosonics® MICROTIP Kalman® FLARED ABS® 30° 0.9 mym 3 :::ZZ 1::::
8085751789 UitraChopper™ : I e
8065740806 |Punte U/ Turbosonics® STANDARD FLARED ABS® 30°. 1.1 s _ st
8065740837 [Punte U/ Turhosonics® MICROTIP FLARED ABS® 30°, 0.9 mim : e e
8065750019 |Punte UfS Turbosunics® MICROTIF ABS® 0", 0.9 mm 2 FrTen e
8065790030 _{Punte U/S Turbasanics® MICROTIP ABS® 30°, 0.9 men g ey ey
30RTS__ | Punte U/fS Turbosanics® MICROTIP 30", 0.9 mm : e o
8065740749 [CHIAVE ACCIAID PER PUNTE TURBGSONICS® Turboriex

~10TT205

Alcon italia 3.p.A.
Ylale Giutio Richard, /8
20143 Mi




[image: image7.png]3.4 Cataratta ACCESSOR! PER Faco (SLEEVES)

8063750517 _ISET ACCESSORI MICROSMOOTH® ULTRA, 0.3 o (per iniston 42 2.2-2-4mmm] s 138,94 23,16
8065750515 |SET ACCESSORI MICROSMOOTH® NANO, 0.9 mm [per incisoni d 1.amm) 3 160,00 2667
A065750159 |SET ACCESSOR) MICROSMOOTH?, 0.8 mvm per ncisioni da 2.75mm) 6 132,54 22,16
AD65750160 ISET ACCESSOR! MICROSMOOTH, 1.1 mem {per Incisiant da 3.2mm) 6 132,96 2,36
8065740672 [SET ACCESSORI TURBOSONICS® 1.1 mm HIS {per incisioni da 3.2mm] 6 13294 2,6

3181 |Pinze per capsuloressi face micro-coassiale mod. Crozafon 1 390,00 350,00
31267 |pin2a per faco micr mad. Inamura 1 520,00 620,00
[P&K 2-2-7166-84Pinza per capsuloressi faca Incroclata Calladine-Inammura 1.5 moy 1 620,00 620,00
13137.2 |Pinza CAPSULORESS) COASSIALE CORTA TIPS DA 1,1 MM 1 525,00 525,00
129985 |set calibri per incistoni d3 1.8mm a 2.6mm fincrement) i o jmon) By 350,00 350,00
3.5 Paks Cataratts CENTURION®
8065752180 [Centurion® pak faco Active Intrepld® FMS senza accessor] 3 730,00 131,67
4065752192 | Centurion® pak facg Active Intrepid® FMS 0.9 mm Kelman® 30° Uftra ] 1.400,00 233,33
8065752194 |Centurion® pak faco Active Intrepid® FMS 0.9 mm Ozi® 30 Uitra 3 1.400,00 2333
8065752196 _[Centusion® pak faco Active Intrepid® FMS 0.9 mm Kelran® 30° Nang € 140000 233,33
8065752198 |Centurion® pak faco Active Intrepld® FMs 0.9 mm Ozil® 30" Nano 6 1.400,00 23333
8065752244 |Centurlon® pak faco Active Intrepid® FMS 0.9 mm Kelman® Minitip 30° Uitra € 1.400,00 233,33
8065752246 |Centurign® pak faco Active (ntrepid® FMS 0.9 mm Kelman® Minitip 30" nono s 1.400,00 23333
8065752200 |Canturion® pak faco Active Intrepir® FMS 0,5 mm BALANCED 30" Ultra 6 1.400,00 233,33
8065752202 _|Centurion® psk faco Active ntrepid® FMS 0.9 mm BALANCED 30° Nang 6 1.400,00 23333
3065752212 |Centurion* pak faco Graylty nirepld® FMS senza sccessorl s 790,00 131,67
8065752216 |Centurion® pak faco Gravity Intrepid® FMS 0.9 mm BALANCED 30- Ultra 6 1,400,00 233,33
3.6 Paks Cataratta INFINT®
8065752086 {Pak faco NTREPID® Plus FMS 0.9mm ULTRA, Kelman® Mint Flared ABS® 30~ 3 550,00 108,33
8065752091 | Pak faco INTREPIO® Plus FMS 0.9men NANO, Ozi/12 Mink-Flared ABS® 307 L1 744,00 124,00
8065752093_|Pak faco INTREPID® Plus FMS 0.9mm ULTRA, Ozil12 Mini-Flared ABS® 30" 6 650,00 108,33
8065750280_|Pak faco FMS 0.9mm Microsmooth®, Tapered Keiman® ABS® 30 L3 500,00 100,00
8065752095 | Pak faco Jntrepid® Plus FMS §.9mm Microsmaoth® Keiman® MF ABS® 30" 8 50,00 103,33
8065752097 Pak faco intrepid® Plus FMS 0.9mm Microsmooth® Ozil 12 MF ABS® 307 L1 650,00 108,33
H065752081 | Pak faco Intrepid® Plus FMS senze accessorl € 396,00 £6,00
8055741080 [Pak faco FMS senze accessori [ 342,00 57,00
3.6.1 Paks Cataratta LAUREATE®
[ 8065750541 [pak faco aAsic 5 336,00 56,00
3.7 Cataratta Paks ACCURUS®
8065740884 |Pak faco SENZA Punta /S € SENZA ACCESSORI ACCURUS® 5 330,00 35.00
8065740701 _[SET PER IRRIGAZIONE A PRESSIONE CONTROLLATA con VENTING 12 619,75 51,68
8065740822 [CASSETTA GIORNALIERA CON SET I/A monouso (1 cassetta x 6 tubi) € 185524 309,87
8065740820 |SET IRRIGAZIONE / ASPIRAZIONE PER CASSETTA GIORN. Ll 1859, 0,99
8065740743 _|ACCURYS SACCHETTO D RICAMBIO 5 72,00 1200
3.8 Cataratts Paks Constllation®
8065751155 |Constelation® Pak faco con Microsmanth? 0.9mm 5 540,00 { 9“211
8065751162 | CONSTELLATION SACCHETTO DI RICAMBIO 5 7200 12,
4. ACCESSOR Vitrectomia
4.1 Vitrectomla- Accessorl per T =
80028 _|Cannula per infusione 4.0 mm ] 6.4 =
8065740262 | Cannula per infusione OLIO DI SILICONE 2 200,00 2000
8065820101 | Cannula per Infusione 4.0 mm monowse 12 144,61 u‘i
8065820201 |Cannuia per infusione 6.0 mm monousa 12 144,61 12
4.2 Vitrectomia- ACCESSOR! PER ILLUMINAZIONE = TS i
8065751577 |Fibra ottica 236/256 RFID C 0 oo e
8065751486 _|Fibra ottica endolluminazione Zaffiro RFID Constellation® 25+G 12 960, 0
8065751185 [Fibra ottica ions Zaffiro RFID C: ion® 256 7] J.ma,g 20
8065751572 |Pic ang 45° Mluminato RFID C; 256 :: :::oo )
8065751184 |Fibra ottica endofliuminazione Zaffiro RFID C: * 236 =z Py Too00
8065751576 |Pic ang 45” Hiuminato RFIO Constellation® 23G - s Tea
8065750975 {Fibra ottica endoi iong ZaHiro RFID C 206 : o £
8065750974 | Fibra ottica SULLET RFID ¢ ion® 206 2 o e
8065750973 [Fibra ottica monouso BULLET Schermata RFID C: 206 - Toise a0
8065751485 _|Fibra ottica endol ione Zaffiro 2546 = ot0 o
8065750426 | Fibra ottica standard monouso 25G o ) 000
8065751183 | Fiara ottica i Zaffiro 236 - 29000 o8
8065750802 |Fibra ottica standard manouso 236 2 g e
8065750425 |Fibra ottica Zatfico 206 a e o
8055812001 | Fibra ottica manousa SERIE MVS 206 o roms o108
8065740257 | Fibra ottica monouso PER MICROSTRUMENTL o ciors eres
8065740264_|Fibra ottica monouso BULLET 20G " o e
8065109203 {Fibea ottica BULLET 457, 206 o s 2o
2065751701 | Fibra otiica standard monauso RFID 275
4.3 Vitrectomis- ACCESSOfU PER ILLUMINAZIONE STANDARD 5 e o
8065751578 |Pic ang 45"llluminato 23G per M Sason 05
8065751575 [Pic ang 45" lluminato 256 per Accurus® - Toso T
8055751574 |Fibra Ottica Chandetier 236/256 Accurus® 2 o 08
8065025007 _[250-G ADATTATORE Grieshaber® / INFINITECH® = Zoset 06
8065011020 {110-20 Endosonda STANDARD, 206 - e 550
8065740258 [120 Endosanda CON PICK RYAN, 206 o P P
8065740260 |125 Endosanda CON PICK STD., 206 . B 550
4065020100 {201 MANIPOLATORE TESSUTI, 206 = v aE
8055030540 [305-40 DUAL MODE CANNULA 4.0MM (10p2) TROCKER CON UM, 206 o I =
8065109219 [109-208P Endosonda BULLET PICK, 206

=1 0T720




[image: image8.png]4.4 Vitrectomla- ACCESSOR) BASE

[ﬁs?szun Vitrectomo anteriore Centurion® 236 4000cpm 6 100,00 183,33
8065750157_|Vitrectomo antsriore INFINKTI® 206 800cpm 6 780,00 130,00
SU6ST51196 |Vlkrectomo anteriors INFINITI® Uitravit® 236 2500cpm 6 1.540,00 256,67
8065751020 |Vitrectomo anterlore Ultravit® CONSTELLATION® s

1005 o anteriore porta (ATLOP) 5
8065803650 [Vitrectomo anteriore ACCURYS® 1% 94,68
8055750470 _|Manlpolo sletrico per vitrectomia anteriors LAVREATES I 3.500,00

18001 |Punta per vitrectomo efettrico LAUREATE® s 11833
8065751446 _[S€T Trocar/Canaula 236 (singolo) 1z 25,00
8065751448 ISFT Trocar/Cannula 256 (singolo) 1z 25,00
8065751447 _|SET Trocar/Cannula 236 (3 pezsy) 12 75,00
8065751449 [SET Teocar/Cannula 256 (3 pezt)) 12 75,00
2063751585 [SET Trocar/Cannula 236 valvalato agola) 12 70,83
8065751586 JSET Trocar/Cannula 256 valvolato (singola] 12 70,83
8055751657 |SET Tracat/Cannula 236 vaivolatl {3 pezai) 1z 150,00
8065751658 [SET Frocar/Cannula 256 valvolat (3 pesal) 1z 150,00
8065751444 [SET Tracar/Cannula 23G bme (singolo] 1z 25,00

(2065751780 [SET Trocar/Cannula 256 6mm (singoic) ; 12 25,00
8065751485 [SET Trocar/Connula 23G Gmm (3 pezai] 1 75,00
8065751781 [SET Trocar/Cannuta 256 Grom (3 peaz] 12 75,00
8055751800 _[SEY Trocat/Cannula 236 valvotato § mm {singoie] 1z 7083
2065751782 [SET Teocar/Cannula 356 valvolato § mm (sngole] 12 7083
B085751801 [SET Troca/Cannula 236 valvolatl 6 mim {3 peral) 17 150,00
8085751778 |SET Tracar/Cannwia 236 valvolatl § rom (3 pexal) 12 150,00
8085751697 |SET Tracar/Cannula 276 valvelati {3 pazei) 12 15000
8063750352 (Sleeve per Irigazione Coassials monowso 3 57,50
065741019 [Sonda da vitrectomia Accurus 206 2500 3 237,57
8065750821 |Sonda da vitrectomia Accurus 236 2500 G 250,00
8063751580 |Sonda da virectomia Accurus 25+ 2500 tong 6 316,00
806574112 |Sonda da vitractomia Accurus 25+ 2500 Long ) 316,00

200264 {Cannula 206 2 punta smusss per drenaggo subretishg 1 12911 229,11
£0076D__JCannuta 208 x punta fastremata per drenagglo subretinica 1 129,12 123,11
200260 _ | Cannula 196  punta rastremsta per drenagsio subrotinico 1 1811 125,11
8065750841 |Cannelo dl infuslone per trocar manguso 236 12 300,00 25,00
8065751459 |Cannello di infusione pey trocsr monouss 255 12 200,00 25,00
8065752173 [Cannello diintusione per trocar monouso 272 12 384,00 32,00
2065751706 _{Cannello di infusiane suturabile 25 shart (3.2 pa] 12 3.20000 100,00
8065752125 [Cannello i intusione amm 27+ 12 384,00 32,00
3285 [Connelto di infuslone per fluid) viscosi monouse 250 5 158,00 31,60
3246 [Cannello dl infusione per fluidl wiscost monowso 236 5 158,00 31,60
3204 microfick 32mm 256 s 65,00 13,00
3214 [cannula porete sottia 28mm 206 s 0,00 8,00
3259 [PalyTip Cannuls 28imm tip Smm 2767356 5 12500 25,00
3258 |FlexTip Cannula Subretinica 32mm fip 1mm 27G s 128,00 25,60
3257 [Cannula parete sottile 32mm 27G s 91,00 18.20
3218 |PolyTip Cannula 28me tip Smim 25G/31G 5 107,08 21,22
3220 |FlexTip Cannuta Subretinica 32me tlp 3mm 256 s 128,00 25,60
3221 |[FiexTip Cannula Subretinics 32mm tip 2mm 25G. 5 165,00 3380
322 _|FlexTip Brush Retinicq Silicons 32mm tp 1,Smm 256 s 91,02 16.20
3225 |cannuia parets sottie 32mm 256 s 91,02 16,20
3226 |Polytip Cannuta VF(7mm 256G s 164,65 32,93
3229 [MieroPick 32mm 236 5 65,00 13.00
3233 {PayTip Cannula 28mm tip Sovm 236/38G s 200,00 40,00
3232 Icannula parete sottiie 32mm 236 5 91,00 18,20
3235 |Polylp Cannula VEl 7mm 23G s 164,66 32,93
3239 [Dual Bore Cannuls 6mm 236 5 200,00 40,00
3240 Jousl Bore Cannla Smm 256 5 200,00 40,00
3427 [Dual Bore Cannuta 276, 5 200,00 0,00
200205 [scraper dismantato 206 5 500,00 100,00
200206 fscraper di 236 s 500,00 100,00
200207 [scraper diamantato 256 5 500,00 100,00
2065808101 _|Manipolo MICROFORBICI AUTOMATICO WVS 1 662,12 662,12
8065740242 _|Manipolo ULTRASONICO VIA PARS.PLANA SERE 375 (ACCURUS®) 1 425651 [ 825651
13780 _ [Manipolo backfiush poliuse 1 400,00 400,00
13784 _)Serbatolo di ricamblo per manipols backfush 1 20,00 20,00
4.5 Vitractomis ACCESSOR| PARTICOLARI ACCURUS®
2065807001 [SET PER SCAMBIO FLUIDO/GAS { oS5 503)
2055808002 {SET PER INFUSIONE A PRESSIONE CONTROLLATA E SCAMTBIS ARA con VENTING
806574092 |SET PER INF./IARIG. A PRESSIONE CONTROLLATA E SCAM BTG ARIA con VENTING
L021HP _ |SET PER FRAGMENTAZIONE VIA PARS PLANA SERFE F1.p.
2065740265 |SET TUB! PER MANIPOLI MICROFORBIC) AUTOM, ACCURGSE
52930 |SIRINGA monauso INIEZIONE SIICONE Joce.

S055750118 /SIRINGA monouso INIEZIONE/ASPIRAZIONE. SILICONE T00C.

AlCon el

-1077T 2015 vinde Giufio R

20143 M
1 §




[image: image9.png]4.5.1 Vitrectomia ACCESSORI PARTICOLARI per C¢

3065750856 | Manipolo FRAGMENTAZIONE VIA PARS-PLANA PER Constefiation” 1 5.600,00] 560,00
$065750957_|SIRINGA INIEZIONE/ASPIRAZION FLUIDI VISCOS) C 3 750,00 125,00
8065750953 _|SET PER FRAGMENTAZIONE VIA PARS-PLANA G 5 360,00 60,00
8055751163 _|TELO COPERTURA BRACCIO-SERVENTE C . © 280,00 40,00

725.08 i Forblo)/Pinze C: € 450,00 75,00
3065751014_|PakIniezione Gas per Constellation® 3 750,00 125,00
8065750948 _[C = Sonda Vitrectomia 206 ULTRAVIT 5000 cpm 6 2.000,00 33333
3065750949 _| Constellation® sanda Virectoma 236 ULTRAVIT 5000 cprm 6 3.000,00 500,00
8065750950 | Constellation® Sonda Vitrectomia 256 ULTRAVIT 5000 cpm [ 3.000,00 500,00
8065751571 _|Constellation® Sonda Vitrectomis 236 ULTRAVIT 7500 cpm [ 3.000,00 500,00
8065751570 _|c ion® Sonda Vitrectomla 25+ ULTRAVIT 7500 cpm s 3.000,00 500,00
3065751704 |Canstellation® Sonda Vitrectornia 25+ ULTRAVIT Short 7500 cpm [ 3.000,00 500,00
8065751700 | Constelatian® Sonda Vitrectomla 27+ ULTRAVIT 7500 cpm [3 3.000,00 500,00
5055750914 _|Set tubi Infusione con vahvola ica scambig fuido/aria 12 480,00 40,00
8065750917 | Tubo aspirazione Ausiliariy 2 50,00 657
8065750918 |Set Tubi Infusione Aspiratione 1 160,00 1333
8065750920 |Set GF( per Boccia di 12 280,00 20,00
8065750976 i 256 (RFID) 12 1.104,00 92,00
$065750972 | Endosonda Murminatore 23 G {RFID) pY) 1.104,00 92,00
8065750971 | Endosonda Numinatore 20 G (RFID) 12 500,00 75,00
5065751705 _| Endosonda llyminatore 25+* Short (RFID) 1z 1,300,00 108,33

4.6 Paks Vitrectomis ACCURUS®
8065751493 | pak Vitrectomla “TOTAL PLUS * 256+ 6 480000 500,00
8065750828 | Pak Vitrectomia "TOTAL PLUS" 231G 6 4.800,00 800,00
8085751493 TOTAL PLUS CON SONDA 256+ (SLEEVE 0,9) [ 5.400,00 900,00
8065750814 TOTAL PLUS CON SONDA 23G [SLEEVE 0.9) 1 5.400,00 900,00
8065400040 | Pak Vitrectomia BASE 3 529,19 88,20
5065741012 | Pak Vitrectomia CON SONDA ACCURUS® 2500206 6 1.959,96 326,66
9065741017 _{Pak VitrectomiaTOTAL PLUS " CON SONDA ACCURUS® 2500 206 3 2.250,00 375,00
3065750115 | Pak Combinsta "TOTALPLUS" CON SONDA ACCURUS® 2500 E 0,9MM 206 6 2.637,03 439,50
3065750117 _|Pak Combineta "TOTAL PLUS" CON SONDA ACCURUS® 2500 €1.1MM 206 5 2,637,038 439,50
4.6.1 Paks Vite 2
§065751462 | Pak Vitrectomia Tota) Plus 25+ G, 5.0 pn C 3 & 600000 100000
3065751302_|Pak Vitrectomia Total Plus Vaivolato 25+ G. 5.0 cpm Consteflation®, 3 6.300,00| 105000
8065751617 _|Pak Vi Total Plus 25+ 6. 7.5 com ¢ . 6 650000 | _ 108333
8065751715 _|pak Vitrectomila Total Plus 25+ SHORT 7.5 cam C ion® 0 670000 | 111667
5065751058 _|Pak Vilrectomia Tota) Plus 23 G. 5.0 cpm G g [ 600000 |  1.000,00
8065751900 | Pak v Total Plus 236.5.0om G * € 6.300,00 | _ 1.05000
3065751613 | Pak Vitrectomia Tota) Plus Valvolato 23 G. 7.5 cpm Constellation® 3 650000 108333
8065751063 | Pak Vitrectomia Total Plus 20 G, 5.0 cpm G i s 3.600,00 600,00
§065751057_|Pak Vitrectomia Total Pius 20 6. 5.0 cpm WIDE Constellation® 3 3.400,00 733,33
3065751468 | Pak Vitrectomia Combinata Tota! Plus 25+G. 5.0 cpm Constellation® 6 560000 | 110000
8065751910 _|Pak Vitrectomia Combinata Vavolato Total Plus 25+ G. 5.0 cpm Consteliation® s 6.500,00 | 1150,00
$065751767 | Pak Vitcectomia Combinata Vaivelato Total Plus 25¢ G. 7.8 cpm Constellation® 6 700000 | 116667
2065752070 _|Pak Vitrectomia C 25+ SHORT 7.5 cpm C: 3 € 720000 120000
8065751077 | Pak Vitr < Total Plus 23 . 5.0 cpm Constellation® & 560000 | 110000
2065751908 _|ak Vitrectomia Combinata Valvolato Total Plus 23 G. 5.0 cpm Consteliation® 6 6.900,00 | 115000
8065751765 |Pak Vitrectomia Combinata Valvolato Totat Plus 23 . 7.5 cpm Constelation® 3 700000 | 116667
5065751079 _|ak Vitrectomia Combinata Total Plus 20 G. 5.0 cgm C ion® 6 4.200,00 700,00
8065752062 | pak Vitrectomia Total Plus 27+6. 7.5 cpm & . 6 566000 | 1.110,00
8085752059 | Pak Vitrectomia Combinata Valvolato Total Plus 27+ G. 7.5 cpm Consteliation® s 720000 120000
4.9 GAS MEDICAL INTRAOCULARI PER TAMPONAMENTO
8065757001 |Bombota SF6 4508r 1 115041 ] 135041
8065797002 | Bombola SF6 1251 1 639,12 33,12
8065797003 |Bomhota SFG 20gr 1 480,00 480,00
5065797102 {Bombola C3F8 125g" 1 67745 677,46
8065797103 |Bombola C3F8 20gr 1 430,00 430,00
4065797005 | Bornbola Gas SFE 125 gr. per ion® 2 650,00 650,00
3065757105 |Bombola Gas C3F8 125 gr. per C 1 680,00 680,00
8065797201 |Sostegno per bombola 1 209,17 20917
3065797303 _|REGDLATORE CON MANOMETRO PER bombole da 450gr ,125gr € 2091, 1 22182 42182
8065737401 | GUARNIZIONI PER REGOLATOR) 1 4261 4261
4,10 TAMPONAMENT! INTRAOCULARI UQUIDI
{ 8063500111 | PERFLUCRON PROCEDURAL KIT 5 ML CE [ 3 | soago| 301,27
[ 8065500112 | PERFLUDRON PROCEDURAL KIT 7 ML CE 2 | ewm]| sl
4,13 UNEA strumentl SUTHERLAND - Grleshaher®
713.0038__| Manipolo Relnsssance Advanced 1 650,00 650,00
712.00.41 _{Manipolo Revalution, rosso . 1 650,00 650,00
712.00.42_|Manipolo Revolution, blu 1 650,00 650,00
7120031 I NG, rosso 1 499,00 433,00
712.0032_|Manipolo Renalssance NG, blu 1 493,00 493,00
712.00.11_|Manipolo Sutherland NG, rosso 1 295,00 399,00
712,00.12 _|Manipolo Sutheriand NG, blu Y 399,00 399,00
712.00.01 | ADATTATORE M5 per o lco Accurus 1 150,00 150,60
Taain e N
Yiale Giulio Richaid, 1




[image: image10.png]4.14 Linea strumentl Grleshaber® DSP {monouso)

Pinze per M monouso 25Gs E P T
Pinze Ayimmetriche per Membrane 75 Gr s T035,00 5100
Pinze per membrana monouse 256+ CR YY)
Pinze Max Grip monouso 256+ P’ 1056.00 19100
Pinze Max Grip monouso 25G " 086,00 T
Plnze Dentate per membrane 25G+ ¢ T ioece] 18100
Pinze Dentate per membrane 25G ¢ | toww] imw
Forbici curve monouso 25G+ o [ reso00] 775,00
Pinze per ILM monouso 256 3 L0600 )
Pinze Asimmetriche per Membrane 56 o 1086.00 18500
Pinze per membrane monouso 256 s 086,00 151,00
Forblg curve monguso, 256 s 165000 23500
Pinze per LM monouss 236 s 1086.00 oo
Pinze Asimmatriche per Membrane 86 s 1.086,00 181,00
Pinze per membrane manouso 236 o 1.056,60 500
Pinze Max Grip 236 s 1.086,00 181,00
Pinze Dentate per Membrane 23 6 s T086,00 181,00
Forbicl curve monouso, 236 s Leso00 275,00
Forbici verticall monouss, 236 5 1650,00 275,00
Pinze illuminate pet membrane monpuss, 208 3 112000 185,00
Pinze per )M monouso 206 [ 1.050,00 500
Pinze Max Grip monouso 206 0 ©.086,00 181.00
Forbici verticall DSP monouse, 206 6 1,600,00 266,67
Tip Micraforbicl vertical 1,2mm 206 10 123123 FTExY)
[Tip Microforbici verticali 1,9mm 206 10 123125 T2
Microforbici Verticall MPC monouss 206 & 738,72 135,
Grieshaber® Aspirating pic 256 s 450,00 75,00
Grieshaber® Extendable Pic 256 3 450,00
Spatola per Delaminazione ang. 45~ Grieshaber® DSP 25 Ga 3 300,00
Pic angolato 45" Grieshaber* 0SP 25 Ga 5 300,00
Satola per Delaminaziune ang. 45" Grieshaber® psp 23 o 6 300,00 50,00
Pic angolato 45" Grieshaber® DSP 23 Ga 5 300,00 5000
[Adattatore Grieshaber® DSP per Sclerotamia 20/23 Ga 6 300,00
Adattatore Grieshaber® DSP per Scisrotomia 20/25 Ga 3 300,00
Grieshaber® Advanced DSP Backffush Handle, 255 6 540,00
Crleshaber” DSP Advanced Backflush Handle, 256, 5oR Tip 5 600,00
(Grieshsber® Advanced DSP Backfiush Handle, 236 G 540,00
24786 Grieshaber* OSP Advanced Backfiush Handle, 236, ot T 6 600,00 100,00
33781 |Grieshaber® Advanced DSP Backflush Handle, 206 5 540,00 50,00
32782 _ |Grlashahor® D3P Advanced Backfiush Handle, 205, Soft T 6 600,00 100,00
337.87 ]27+% Advanced Backflush, DSP - Blunt 3 540,00 90,00
337.88 |27+% Advanced Backflush, 055 - skt ip 5 600,00 100,00
71113 [27+° Revalution DSP® MAXGrip™ Pinze ] 1.200,00 200,00
71143 {Pinze Revalution DSP per membrane monouss 235 6 1.080,00 180,00
71184 [pinze per i monouse 776+ 6 1.080,00 180,00
71153 [274% Revolution DSP® Straight Farbicl [ 1650,00 275,00
72713 127+* Advanced DSP Tip, MAXGrig™ Pinze 6 1.200,00 200,00
72743 _ |27+* Advancad DSP Tig, End Grosping Plnze 6 120000 200,00
72744 __|27+* Advanced DSP Tig, [LM Pinze [ 1.200,00 200,00
72753 1374 Advanced DSP Tip, Straight Forbier 6 1.650,00 275,00
33823 [scraper curvo 236a 5 780,00 130,06
338.25P|Scraper Curva 25¢ Ga 6 780,00 130,00
33827 |scraper urvo 27+ Ga 6 780,00 130,00
725.44P [ Advanced Tip Pinze per ILM monouso 256+% 5 1.140,00 190,00
72543 _|Advanced Tip Pinte per membrane monouss, 25G+" s 1.180,00 130,00
725137 |Advanced Tip Pinze Max grip 256+ [ 1240,00 130,00
723.45P | Advanced Tip Pinte aslmmetriche 25G+= 6 1.140,00 180,00
725477 |advanced Tip Pinze dentete 2563+ s 1.140,00 190,00
725.52P | Advanced Tip Forblel curve 256+ 6 160,00 275,00
72513 |Advanced Tip Pinze Max grip 256° 6 1.086,00 161,00
72543 | Advanced Tip Pinze per membrana monouso, 256 s 1.085,00 181,00
72544 |Advanced Tip Plnze per M monouso 256 6 1,086,00 181,00
72545 __|Advanced Tig Pinze asimmetriche 25G* 5 1.086,00 181,00
72547 _ [Advanced Tip Pinze dentate 256* I3 1.086,00 181,00
725.52 _ |Advanced Tip Forbici curve 256" £ 1.650,00 275,00
72313 |Advanced Tip pinze Mox grip 236 (] 2.050,00 125,00
72343 |Advanced Tip Pinze par membrane monouso, 236° [ 1.050,00 175.00
72344 ladvanced Tip Pinze per LM monouso 236+ 3 1.050,00 175,00
72345 |Advanced Tip pinze 236* I 1.050,00 175,00
723.47__ [ Advanced Tip Pinze dentate 236" 5 1,050,00 175,00
72352 Jadvanced Tip Forbicl curve 236+ I3 1600.20 266,70
72326 |Advanced Tip Forbie) verticali monause 23a® 6 150,00 275,00
72013 [advanced Tip Pinze Max grip 206" 5 1.050,00 175,00
72043 |Advanced Tip Pinze per membrane monouss, 206+ 3 1.050,00 175,00
72044 |Advanced Tip Pinze per iLM monowso 20a* 6 1.050,00 175,00
72047 [Advanced Tip Pinze dentate 206° 3 1,050,00 175,00
72052 |Advanced Tip Forbicl curve 206" 6 1,650,00
* necessita d) Grieshaber® (s .
4.16 AGHI E CANNULE PER RETINA
8055149520 [Disposable Sof Tip Needle, 206 10 188,00 18,80
8065149573 [Disposable Soft Tip Needle, 23G 10 188,00 18,80
8065149525 [Disposabe Soft Tip Needie, 256 10 188,00 18,60
8065149527 [Disposable Cannula Soft Tip 0.8 23G 10 188,00 18,30
8065149530 | Disposabl Cannula Soft Tip 0.6 256 0 188,00 15,80
15950 [Manipolo per estrusione con backfiush 1 497,00 497,00
Al 1o
205 Viaio o Helin g 4
- ? G ? il Ric, A,
v 207143 /e




[image: image11.png]2,17 LENTI PER RETINA £ CHIODIN) SCLERALI - Grieshaber®

w7560 [Lente maculare ssferica monouso Grieshaber® § o] som)
v-Lva1_Lente vitreale amplo catnpo monouse. 10 600,00 60,00
MV-LV42 Lente maculare biconcava Monouso 10 $00,00 60,00
WV-LV43 " ente monouso ST I Y 60,00
Wiv-Lvas | Lente maculare prismatica 30"monouso 10 700,00 70,00
OLv 15 |Aneflo in sllicane per lenti da vitrectoria 4 | 30000 75,00
20p001-00_| Slicon Ol Pack 1000 Accurus Monouso 1 60,00 60,00
617.71 set chiodin| sclerall 3x4, 18-19-20 Gauge 1 133,00 233,00
617.72, Tappi scieral) 206, verdi 1 25,00 25,00
61779 |Tappi scherali 196, biu 1 1 25,00 25.00
617.74__|Tapp) scherali 186, rossi I DY 75,00 25,00

5. ACCESSORI LASER

5.1 ACCESSORI PER YAG LASER 3000 LE®
130270030 | LENTE CAPSULOTOMIA DI ABRAHAM
LENTE IRDOTOMIA £ SFINTEROTOMIA
LENTE IRIDECTOMIA DI ABRAHAM
RVATORE SENZA OCULARE

055751153 [ADATTATORE CON FILTRO E MANIPOLATORE MAGNETICO StR7V1SS SL30 £ C5O ALCON® 1000 PER PLREPOINT®
C50 ALCON® 5L 3000 (t LO ELETTRICO

5.3 LENTI PER FOTOCOAGULAZIONE.
LENTE GONICSCOPICA
L-3817-0180 | LENTE DA RETINA DI MAINSTER
1-3627-0055 | LENTE UNIVERSALE 3 SPECCHI

5.4 FILTRI LASER PER_MICROSCOPI OPERATORI

5069750448 |FILTRO PER ZEISS/MOELLER MICRO FILTER FA {PUREPOINT®/EVELITES)
3065751051 _|FILTAD FISS0 PER M.0, ZEISS/MOLLFR PUREPQINT®.

065751502 | FILTRO,FIS50 PER M.0. LEICA M 844 PUREPOINT

“3065.5002-01 | FILTRO PER M.O. WILD PUREPOINT®/EYEUTE®

5.5 OFTALMOSCOPI INDIRETTI LASER E LENTI
3065751050 | OFTALMOSCOPIO INDIRETTO AT LASER PUREPCINT®
3065750158 |LENTE ASFERICA 28D, S1mm PER LLO.
3065-6879-01 |LENTE ASFERICA 20D PERLLO.

5.6 ENDOSONDE LASER € FIBRE OTTICHE INFINFTECH™

8065750133 | laser RETTA 256 6 650,73 108,46

5065751589 || laset FLESSIBILE luminata 256 - | & 102000 170,00

8065751588 | Endusanda laser FLESSIBILE 236 © 1,020.00 170,00

8065750803 _|Endosanda Jaser RETTA 236 6 65073 10846
8065751111 da laser FLESSIBILE 23G [3 650,73 108,46
065010203 |102-C, Endosonda laser CURVA LASES ALCON" ] COHERENT 6 650,73 10846
8065010219 (1025 laser RETTA LASER ALCON® / COHERENT 6 65073 0845
5065010463 | 104-C Endosonda laser ILUMINATA SMA, CURVA LASER 'ALCON® / COHERENT 6 1.030.00 17167
3085010413 |104-5 Endosund laser ILLUMINATA Shgh RETTA LASER ALCON® / COHERENT 6 813,10 135,52
3065016703 |107-C Endosanda laser CHANG CON ASP CURVA LASFR "ALCON® / COHERENT 10 122013 1220
8065010719 | 107-S 4o laser CHANG CON ASP RETTA LASER ALCON® / COHERENT. [ 732,80 122,13
5065010739 _|107-5T 2 laser CHANG CON AS?, SQFT TP LASER ALCON® / COMERENT | 732,80 122,13

5.6.1 ENDOSONDE LASER PUREPOINT® CON RFID

spes751114 | {aer FLESSIBILE 256 RFID I [ 750,00 125,00
3085751593 | Endosonda faser FLESSIBILE ILLUMINATA RFD 25€ [ 180,00
§065750978_|Endosonda luser RETTA 25G RFID 6 110,00
3065751113 | da laser FLESSIBILE 23G RFID 3 125,00
085751582 |Endosands laser FLESSIBILE ILLUMINATA RFID 236 s 180,00
2065750991 | Endosonda laser RETTA 236 RFID & 110,00
8065750989 _| Endosonda laser CURVA 206 RFID 6 110,00
‘3065750985 _|Endosonda taser CURVA [LLUMINATA 206 RFID [ 15833
4065750990 _| Endosonda laser RETTA 206 RFID. [3 110,00
5065750980 | Endosonda laser Chang retta con aspirazione s 200,00

[Te065751765 [[27:" Flexivle Tip Laser Probe (RFID) 6 180,00

5.7 OCCHIAU DI SICUREZZA.

gwsmw TOCCHIALI & MASCHERA PER DPHTHALAS §32 . I 1

‘3085.6786-05 | GCCHIALI A MASCHERA PER YAG LASER 1064 nm 1 276,55 276,95

Alcor alia S.p.A
- “i 0]‘ T 2335 Yiale Gluiio Richard, 1/8

20143 MILAN




[image: image12.png]6. UP-GRADES E AGGIORNAMENTI
6.1 AGGIORNAMENTI, VIDEOVERLAY, piccole PART! DI RICAMBIO

8065750232 [VIDEOVERLAY INFINITI®/LAUREATE® 1 5.00000 [ 5.00000
8065751435 _|VIDEOVERLAY INFINITI®/LAUREATE® HD. ) 500000 500000
8065752224 | UPGRADE KIT C CRA HD Gverlay 1 500000 5.000,00
8065751762_|Pedate Centurion® 1 500000 | _5.00000
8065750403 | PEDALE INFINITI® 1 500000 | 5.00000
8065750214 | CAVO PEDALE INFINITI® 1 500,00 500,00
8065750523 | PEDALE LAUREATE® 1 300000 |  3.000,00
8065740997 | PEDALE LEGACY*/ACCURUS®. 1 4.00000 | 400000
8065750977 | Pedale per Consteliation® (completo df cavo) 1 200000 | 4.000,00
8065751182 [KIT COLLEGAMENTO WIRELESS PER INFINTTI® 1 780000 | 780000
8065751482 _|KIT AGGIORNAMENTO MODULO ULTRAVIT® PER INFINTI® 1 5.80000 | 580000
8065751181 | KIT WIRELESS BRIDGE PER INFINITI® 1 800,00 800,00
JDE1635 __|OCCHIO DI PROVA PER faco, 12 300,00 2500
JDE1253 _|OCCHIO DI PROVA PER VITRECTOMIA 12 300,00 25,00
JDEL340__|SUPPORTO PER OCCHIO DI PROVA 1 20,00 20,00
JDE 1208__|SUPPORTO PER OCCHIO DI PROVA faco 1 20,00 20,00
8065750806 _| UPGRADE KIF INFINTI® 2.0 1 5.00000 | 500000
8065751750 | Upgrade Kit Infinti® 3.0 1 6.00000 | 6.000,00
8065750344 _{LAMPADA Di RICAMBIO ACCURUS® XENON LIGHT 1 140000 | 140000
8065740233 _|LAMPADA DI RICAMIBIO ACCURUS® ALOGENA 1 25,00 25,00
8065750423 | ACCURUS® KIT - X54 PLATFORM 1 1 516457 | 516457
8065740934 _|UP GRADE ACCURUS® DA 60ODS A 800CS 1 7.746,85 | _ 774685
8065740995 _{UP GRADE ACCURUS® DA 400VS A 800CS 1 1084559 | 1088559
8065750780 _| UP GRADE EYELITE® 1.42 1 500,00 500,00
8065751194 [Lampada Xenon di perC 1 150000 | 150000
Listino Surgical Refractive 2015
1.7 CONSOLE REFRATIIVA {Laser  Laser o e
1.7.1 Sisternd Luser per 1a Chirurgla Refrattiva
[Cs065990712 [waveLight ® £x500 Excimer Laser console con Netwark server stazione di e UPS, coperture Sterili e i I 1| 4s0.000,00 | a50.000,00|
{T8065990714_|wavetight" 75200 Femtasecond Lassr consols con UPS, coperture Sterili e documentarione 1 1| s20000,00] 42000000]
1.7.2 Sistemi Terapeuticl
8055990835 | WAVELIGHT® Analyzer™ I 1 70.000,00] _70.000,00]
8065950720 | Wavetight* Ocuiyer i 1 80.000,00 _80.000,00]
§065990710_| ALLEGRO Topolyzer VARIO Pacchetto Terapeutico (incl. 1-CAT] 1 60.000,00 _60.000,00]
1.7.3 sisterni Dlagnostici
[ eo65390672_ [Wavelight® 0BS20 T 1 [__so.000,00] 50.000,00]
1.7.4 Accessorl Opzionall sistemt laser per chirurgia refrattiva
[_8oes590746 [Lettu girevole per Refractive Suite EXS00 + FS200 @ per singali strumenti(EXS00/F5200) 1 1 [ 30.00000] 3000000
| 3065950643 [Lento Paziente Girevote (stand alone) | 1 | 38.00000] 13.00000]
1.7.5 Accessori
8065950757 |Scheda atiivazione Laser Bronzo EX500 1 16.000,00] _10.000,00]
8065390648 |Sedia Oparatoria Con Sracclalf 1 180000 1.800,00)
8065990650 | Tavoio Regolabite in Altezza per ALLEGRO Analyzer, Topolyzer, Oculyzer 1 160000 1600,00)
8065350643 _[Sistema Video 1 .000,00] 8.000,00)
8065390667 | ALLEGRO Topolyzer Software per Puplliometro 1 1500,00] 1.500,00)
8065390674 | ALLEGRO Topalyzer Softwara per Adattamento Lente 1 180000 1.800,00)
8065990642_|Gochiall d Sicurezza per Laser ad Eccimert 1 125000 1.250,00,
8065390709_|UPS (Uipinterruptable Power Supply) Gruppo dl Continuith T .000,00] _ 8.000,00)
B06R330675 | Capertura Sterlle dal Pannello per Utlikzatore 1 500,00] 500,00
B065390676_| Copertura Stesile per Element di Contralo P 500,00] 500,00
8065390815 | Patient Planning Station per WaveNet™ F 7.00000]___7.000,00)
1.7.6 Accessort Accessot] monowa
[ 8085330858 [set monousa per F5200 Clear Cane: anelli di suzione e coni di applanazione (cod.§065990819) + FS200 FemtoCard vaiida per 20 interventl |805930766) | I | 6.000] 300,00]
[Csoss550788 |scanner vest Target % ] T50] 7.50]

=10TT20%5

Alcen halia S.p.A
Viale Giulio Richard, 1/8




















1 di 5
PAGE  
Pagina 1 di 12

