
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
                           DETERMINAZIONE N. 205 del 18/2/2016

[image: image1.png]Pagina 1di 1
Economato Omegna -ASL V.C.O.

Da: "Federico Bonisoli" <federico.bonisoli@aslvco.it>

A: "Luisa Farmaci" <acquisto.farmaci@aslvco.it>; "Sonia Sogni" <econ.om@asilvco.it>
Data invio: mercoledi 16 dicembre 2015 17.39

Allega: rineg Coloplast prot urol.pdf; rinegoziazione con parere Coloplast.pdf

Oggetto: Fw: Rinegoziazione

----- Original Message -----

From: AQU - Luisa Barengo

To: 'Anna Burla' ; 'ASL13 Antonella Valsesia' ; federico.bonisoli@aslvco. it
Sent: Thursday, December 10, 2015 12:04 PM

Subject: Rinegoziazione

Gent.mi Provveditori,

a seguito della rinegoziazione della gara in unione d’acquisto per la fornitura di materiale protesico chirurgico
per incontinenza urinaria maschile e femminile, |a ditta Coloplast SpA ha concesso, con nota del 2/11 u.s.
(allegata) una riduzione dell'1% sui prezzi attualmente in essere relativi ai prodotti aggiudicati al lotto n® 5.
Con successiva nota del 24/11 u.s. (allegata) la sopracitata ditta ha proposto un prodotto in sostituzione a
quello aggiudicato alle medesime condizioni.

Questa AOU, pertanto, ha provveduto ad acquisire parere dagii utilizzatori come si evince dalla firma in
caice sulla nota stessa.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Luisa Barengo

Luisa Barengo

A.O.U. Maggiore della Carita di Novara
S.C. Provvediforato

Tel. 0321/3732268

fax 0321/3732740

e-mail juisa.barengo@maggioreosp.novara.it

17/12/2015



ALLEGATO A[image: image6.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv



[image: image2.png]Coloplast S.p.A.

Tel. +39 051 4138000

Via Trattati Comunitari 9 Fax +39 051 4138299
40127 BOLOGNA www. coloplast. it o o as
ltalia E-Mail: chiam@coloplast.it '

SPETTABILE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA

S.C. PROVVEDITORATO

CORSO MAZZINI 18

28100 NOVARA

Indirizzo email protocollo@pec.aou.no.it
ivana.bellora@pec.aou.no.it

Bologna, 2 Novembre 2015

Oggetto: rinegoziazione L. 125/2015 contratto relativo alla procedura di
gara n unione d’acquisto per la fornitura di materiale protesico chirurgico
per incontinenza urinaria maschile e femminile occorrente alle AA.SS.LL.
BI-NQ-VC-VCO ed al’AOU Maggiore della Carita di Novara

Spett,le Direzione, in merito alla Vostra richiesta siamo ad esporVi quanto se-
gue:

Proponiamo una riduzione del'1% sui prezzi attualmente in essere relativi ai
prodotti di cui al lotto 5 (protesi testicolari) aggiudicato con Vostra delibera n.
12Q del 02/03/2015..

Per quanto concerne la Vostra richiesta di riduzione del 5%, si precisa che la
norma in citata, non prevede, per la fornitura di dispositivi medici, uno sconto
predefinito, ma Ia rinegoziazione deve essere il risultato di una accordo tra le
parti.

In caso di accettazione, Vi preghiamo di restituirci la presente firmata per ac-

celtazione altrimenti non procederemo con I'evasione degli ordini.

Coloplast S.p.A.
Barbara Arona
Tendgr and Legal Manager

[N .
DS ) Per accettazione
L -
Magazzino : Via Serenari, 33H R.E.A.BO 0333119 Servizio Clienti
40013 Gastel Maggiore - BO Reg.Imp. Bo 56162 Tel. 051 41 38 100
P.IVA 00691781207 Capitale Sociale Fax 051 41 38 298

C.F. 04029180371 . € 1.500.000 iv.



[image: image3.png]Coloplast

ilmw

. ,Spett le -
. Azienda Ospedallero-UmverSItana ’
. Magglore della Carita di Novara
.- Corso. Mazzlm, 18

28100 Novara

Indirizzo email protocollo@pec.aou.no.it
jvana.bellora@pec.aou.no.it

Bologna, 24 Novembre 2015

Oggettoi Proéedura di gara in u'nivonejd’acquistp per ia forpitura di '
materiaie protesico qhifurgit:"o per incontinénza urinaria maschile e
femrrﬁnlle occorrente alle AA.SS.LL. BI-NO-VC-VCO ed all’AOU

Maggiore della Carita di Novara. C_omunicazione LOTTO 5 - Protesi

Testicolari (PR30xx) e proposta prodotto in sostituzione.

Gentile Cliente,

la scrivente Societd, in qualitd di disiributore in esclusiva per ['ltalia, Vi
comunica che a causa dellindisponibilith momentanea delle Protesi testi-
colari Kiweo®: codice PR3001, PR3002, PR3003; PR3004, PR3005, pro-
dotte da Coloplast A/S; la suddetta Azienda propone come alternativa le
"protesi testicolari prodotte dalla societa Sebbin di cui alleghlamo la’ sche- . -
da tecnica e la brochure informativa.

Codice 450PPR3022 REF. LS01034 ex codice PR3002
Codice 450PPR3024 REF. LS01040 ex codice PR3003.
Codice 450PPR3026 REF. LS01050 ex cod:ce PR3004 -

Non abblamo altematlva per i codici PR3001 e PR3005. ’
I prezzo rimane confermato quello della gara in oggetto d| €.179,00
funita meno P1% di miglioria comunicatoVi in seguito alla vostra richiesta.

d| nnegomazmne L.125/20015 in caso di Vostra accettazmne -

- leamamo in’ atesa'di un Vostro oorfese r[scontro per procedere conla - ..
spedizione’ della merce sopramdxcata : :

ColoplastS pA A
a lt Procuratore Specnal )
Sig.ra Elena Stefani A )
Visio s APU e

2 Mz g 7

DTCE Vs PR S




[image: image4.png]; SPECIFICA TECNICA Di
A. M. Medica S.r.l PRODOTTO n° 1 3 PROTESI TESTICOLARI

PROTESI TESTICOLARI IN GEL DI SILICONE

Le protesi testicolari in gel, prodotte da PVP Sebbin , sono caratterizzate da:

« involucro esterno: costituito da 16 strati, (bagni) di elastomero di silicone solido,
biocompatibile, di grado medicale ad elevata purezza ed a alta resistenza meccanica.

¢ Involucre interno: costituito da gel di silicone, biocompatibile, di grado medicale; il
riempimento in gel conferisce alla protesi una consistenza “naturale”.

« Forma ovoidale: riportante ad un apice il bollo di sigilio con una linguetta in dacron bianco che
serve da guida per la introduzione della protesi; tale linguetta & sfilabile ed eventuali punti di
sutura possono essere ancorati al passante del bollo di sigillo.

« Sterilizzazione: le protesi sono sterilizzate con ossido di etilene e sottoposte ad un
periodo di degasaggio di tre setlimane.La validita della sterilizzazione & di anni 5.

Confezione: ogni protesi & confezionata singolarmente nel seguente modo:
involucro in polietilene trasparente termosaldato, .

Etichetta esterna contenente i seguenti dati identificativi:

Nome ed indirizzo del produttore,

Tipo di protesi e numero di codice,

Volume della protesi,

Menzione "STERILE”", metodo di sterilizzazione e scadenza,

Numero di lotto.

CE 0483

PN ;A LN

Il tutto & contenuto in una busta di sterilizzazione in carta medicale/fiim plastica, con indicatori
di sterilita, termosaldata con apertura a strappo

La confezione esterna & una scatola di cartone sigillata con I' stichetta riportante tutti i dati
identificativi.

DISPOSITIVO MONOUSO: destinato ad essere utilizzato una sola volia per un solo paziente. Non si pud riutilizzare
perché si rischia una infezione infatti sul dispositivo i microrganismi incorporati nel primo impianto non sono eliminabili,.

Numero Repertorio Elenco Dispositivi Medici Ministero della Salute: 160114
« CND P080201
e Classe CE delle protesi testicolari: CLASSE lIb

Le protesi testicolari Sebbin hanno le seguenti misure:

Volume Lunghezza Diam, max Ref./Codice
6 ml. 25 mm. 21 mm. LS 01025
12 ml. 34 mm. 27 mm. LS 01034
17 mi. 40 mm. 30 mm. LS 01040
27 mh 50 mm. 33 mm. LS 01 050
38 ml. ‘ 53 mm 38 mm. LS 01053

LE PROTESI TESTICOLARI SEBBIN POSSONO ESSERE FORNITE, A RICHIESTA, CON
SUPERFICIE ESTERNA “TESTURIZZATA”.

data emissiohe
16/02/2015

data revisione | firma approv.

pag.n°1 | dipag.n°1 revisione n°




[image: image5.png]PYROAS . A VDT 23100

Fixing guide

Heighf Diameter Volume ;{" Reference -
(mmy) (mm) < {ml) _»
25 24 6 LS 01 025 '
Y M 7 o R
40 30 17 LS 01 040
S0 33 27 LS O 050
53 38 38 LS 01 053

Not every device will conform to the dimensions given. Slight variations may occur.
On demand, production of a textured surface (reference LST).

SHAPE AND CONSISTENCY OF ATESTICLE

Various sizes correspending to patient morphology

e Diameter

Cur sterile and single use testicular implants are sold by unit.

m Manufacturing process developed throughout the fast 25 years.

1NN IR a' S Chemical and biclogical evaluation of raw materials then microbiological evaluation
of eachbatch. Optical and rechnical controls of the implants at each step of the manufacturing process.

QYIS TR R A tach implant identification number allows traceability from the raw

materials up to the implantation. We introduce our new bar code system GS1-128
to improve everyday life,

AN ARg Highly qualified saff working in clean room. A M. Medica S.r1

SEBBING

Genova GE
- ™
EATHETIOUE A BECANGTRUCTION

F\/’_P;SAS 39, Pare d'Activitds des Quatre Vents - 95650 Bbissy [Aillerie - Frarice
TE1.:+ 3313442 (328 -Fax:+33134421688-www.sebbin.fam
CE 0483 in accordance with Medical Device Directive 33/42 EEC. -




















1 di 5
PAGE  
Pagina 1 di 5

