
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
[image: image1.jpg]Image-x S.r.l.

Bresso (MI), 30/09/2016

PROT. N. 55855/16 DEL 27/09/2016

Oggetto:
PORTATILE PER ATTIVITA’
68129976FA,

Spettabile

A.S.L.V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale del
Verbano Cusio Ossola

Via Giuseppe Mazzini, 117
28887 Omegna (VB)

Procedura negoziata Fornitura N. 1 APPARECCHIATURA RADIOLOGICA
DI

RADIOLOGIA DOMICILIARE. CIG

Facendo seguito al Vs. invito Prot. N°® 55855/16 DEL 27/09/2016, con la presente
ci premuriamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di n. 1 apparecchiatura
radiologica portatile di marca Mobilix di Vostro interesse destinato alla SOC Radiologia - CDC

IRXXC.

Vi precisiamo che l'apparecchiatura portatile sotto descritta risponde alle caratteristiche

tecniche da Voi indicate.

Apparecchiatura radiologica portatile Mobilix avente le sequenti caratteristiche:

GENERATORE RX AD ALTA FREQUENZA 100KHZ - 6Kw

Monobloceco

MODELLO OX/110-15 HF

TIPO ANODO STAZIONARIO

DIMENSIONI DEI FUOCHI 0.6 x 0.6mm. - 1.8 x 1.8mm.
ANGOLO DI TARGET DELL'ANODO 152

Apparecchiatura - elettrica e comandi

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MONOFASE

230 Vac (+10/-15%)

CORRENTE ASSORBITA FUNZIONE CONTINUA

1:9°

CORRENTE ASSORBITA FUNZIONE INTERMITTENTE

30 A scarica di condensatore opt. 15A

FREQUENZA

50/60HZ

COMPENSAZIONE LINEA

AUTOMATICA

CORRENTE IN GRAFIA

16 - 100 mA in 9 valori

RANGE KV

40 + 100 KV (step di 1KV)

RANGE mAs

0.16 + 500 mAs in 85 valori

TEMPI DI ESPOSIZIONE

da 10 ms a 5 sec.

FREQUENZA DI LAVORO

100KHZ

POTENZA MASSIMA

6KW





 
                             
     DETERMINAZIONE N.  1085 del 28/10/2016

[image: image5.jpg]\ rocvr

qv\\rd Vio cog,

P Ry "Cmal O

- NEBBY

v

-
@2?8:;@_’r§





ALLEGATO A

[image: image6.jpg]A.S.L.VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio 0ssola





[image: image2.jpg]Image-x S.r.l.

Collimatore centratore luminoso

INTENSITA’ LUCE 160 LUX A 1m

INDICAZIONE DISTANZA FUOCO FILM |CON METRO A NASTRO RETRATTILE
(2m)

DIMENSIONE CAMPO TRRADIATO DI 43X43 cm.

1m.

MOVIMENTAZIONE DELLE LAMELLE MANUALE

LAMELLE A PIANI MULTIPLI PARALLELE E PERPENDICOLARI

DISATTIVAZIONE LUCE AUTOMATICA

COMPLESSO STATIVO MONOBLOCCO

Caratteristiche meccaniche

DISTANZA MASSIMA DEL 400mm.
MONOBLOCCO DALLA COLONNA
CORSA VERTICALE DEL MONOBLOCCO | DA TERRA A 1800mm.

MOVIMENTO DEL MONOBLOCCO A MEZZO MOTORIDUTTORE CON
FINECORSA AUTOMATICO
TENSIONE DI ALIMENTZIONE 24 Vcc

USCITA COMANDO MOTORIDUTTORE | 24Vcc

PANNELLO - COMANDI

Comandi con visualizzatore a cristalli liquidi retroilluminato.
Comandi con pulsanti sensitivi.

Comando Rx a distanza con doppio scatto e cavo estensibile
Grafia con tecnica libera mA - Kv - Sec,

Grafia con tecnica a 2 punti Kv, mAs

Grafia automatica personalizzabile con 40 programmi
Comando potter bucky

® & @ @ e » B

SICUREZZE

Sicurezza mA

Sicurezza Kv

Sicurezza carico massimo al tubo Rx

Sicurezza tempo massimo di esposizione

Sicurezza unita termica del monoblocco

Temperatura e conteggio

Sicurezza KW richiesti con adattamento in funzione della rete di alimentazione
disponibile.

® ®» & & © © @




[image: image3.jpg]Image-x S.r.l.

ACCESSORI

N° 02 Valigie con trolley e maniglie. Costruite in speciale lega di alluminio, internamente
rivestite in schiumato appositamente sagomato atto a contenere le varie parti che
compongono tutto l'apparato.

CERTIFICAZIONI

Questa apparecchiatura, unica nel suo genere ha la marcatura CE come dispaositivo
medico per gli esami a domicilio ed ha un sistema di controllo aziendale certificato
IS09001 da ente certificato IMQ.

Prezzo a Voi riservato: euro 18.200,00 (diciottomiladuecento/00) Iva esclusa [

Condizioni di fornitura

IVA

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa e dovranno essere maggiorati dell'aliguota a norma
delle vigenti leggi.

Validita dell’Offerta
120 giorni dalla presentazione dell'offerta.

Modalita di Fornitura
Vendita

Consegna

Entro 60 giorni dal ricevimento del Vostro gradito ordine per iscritto (ai sensi del sotto indicato
articolo "Consegna e Posizionamentao").

Fatturazione
Alla spedizione,

Condizioni di Pagamento
R.B. 90 GG. D.F. F.M,

Periodo di garanzia

12 mesi full risk dal collaudo da effettuare entro 21 gg dall'installazione.

La non conformita o mancanza di qualita dei sistemi o i vizi o difetti palesi devono essere
segnalati immediatamente dopo l'avvenuta consegna della fornitura e comungue entro il
termine tassativo e perentorio di 8 giorni da essa, inviando la relativa distinta del contenuto
entro tale termine a pena di decadenza. In caso di vizi o difetti occulti il termine tassativo e
perentorio di 8 giorni decorre dalla scoperta del vizio. La responsabilitd di Image-x S.r.l. &
comunque limitata alla riparazione o sostituzione di quanto riconosciuto difettoso, recante un
difetto di produzione, essendo in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilita o obbligazione di
risarcimento da parte di Image-x S.r.l. per perdite o danni che Voi o una terza parte
pretendiate di aver subito.




[image: image4.jpg]Image-x S.r.l.

Materiali di consumo
I materiali consumabili utilizzati dai Sistemi offerti saranno a Vostro carico, se non
esplicitamente inclusi nell'offerta.

Consegna

La Consegna dei Sistemi sara realizzata entro il termine sopra indicato, al netto delle spese di
imballo e di spedizione, eccezion fatta per eventuali cause di forza maggiore, ovvero
avvenimenti di carattere straordinario che Image-x S.r.l. e i suoi fornitori non avrebbero
potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. A titolo esemplificativo,
ma non esaustivo le cause di forza maggiore sono rappresentate da calamita naturali, scioperi,
eventi catastrofici ete.

Competenza esclusiva e legge applicabile

Per tutte le eventuali controversie sara esclusivamente competente il Foro di Milano e sara
applicata la legge italiana.

Vogliate notare che l'organizzazione di Image-x S.r.l. sara lieta di fornirVi qualsiasi chiarimento

in merito alla presente offerta. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio
tecnico: cell. 348/44.22.131 - cell. 348/44.23.020

Distinti saluti.

Image- x S.r.lL.

Vincenzo Bucci

IMAGE-X S.r.L.
Via Vittorio Veneto, 49/1
20091 BRESSO (MI)

VINCENZO BUCCI
Amministrazors Dolageso




1 di 5
PAGE  
1 di 4

