
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
[image: image1.jpg]EB Neuro S.p.A.

Via P Fanfani, 97/A - 50127 Firenze ~ ITALY
Phone +39 055 4565111 - Fax +38 055 4565123
info@ebneuro.com — ebneurs.com

Partita IVA / V.AT. Number 04888840487
Codice Destinatarioc MSUXCR1

CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA SISTEMA OGGETTO DELLA NOSTRA

OFFERTA N. 323GU/19.IT:
DEL 10/05/2019

N. 1 SISTEMA DI URODINAMICA MOD. SOLAR BLUE

Produttore: MMS MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS, Composto da:

Codice

Descrizione

Sistema portatile per urodinamica, composto da:

- Solar Blue Module con pompa di infusione a 4 rulli, 4 canali pressori, 1 canale
EMG e ricevitore infrarossi

- Trasduttore di flusso a cella di carico bluetooth, con adattatore bluetooth per PC
- Stativo per trasduttore di flusso con imbuto e contenitore per urine

- Telecomando per il controllo remoto RC-1200

- Manuale utente

LU003

Stazione Desktop per lettura/refertazione Galileo, composta da:
- PC Desktop compatto di ultima generazione

- Monitor Multimediale LCD 22"

- Tastiera ITA e Mouse

. | - Kit Lingua (Win 7/10)

- Installazione Software MMS Versione 9.5

7612
(LU009)
o b

Carrello Monocolonna per sistemi Desktop compatto, comprensivo di:
- Alloggiamento per monitor

- Ripiano per stampante

- Trasformatore di isolamento

LUCHA181
'

LUSSC-22 Pinza di fissaggio per Solar Blue Table Top per stativo con diametro max
38mm
Sedia comoda trasportabile

Chiudibile ed utilizzabile in vari laboratori

LUAO-SBL UPP
WP2

3 G-

Pacchetto WIRELESS per Profilo Pressorio Uretrale (UPP) per Solar Blue
- Estrattore wireless per cateteri con e pinza di fissaggio
- Software UPP

B8380006010 MA REV.E

CCIAA di Firenze R.E.A. 493655 - Registro deile imprese e C.F. 01772220065 - RAEE N. (T 0480200000024 16 - RNP N.ITIO60PGOGO086T Capitale Sociale Euro 1.219.628,7'9 int. vers.




 
                             
     DETERMINAZIONE N.  493  del  22/05/2019

[image: image5.jpg]\ rocvr

qv\\rd Vio cog,

P Ry "Cmal O

- NEBBY

v

-
@2?8:;@_’r§






ALLEGATO A
[image: image6.jpg]A.S.L.VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio 0ssola





[image: image2.jpg]EB Neurp S.p.A.

Via P Fanfani, 97/A - 50127 Firenze ~ ITALY
Phone +39 085 4565111 - Fax +30 085 4565123
info@ebneuro.com ~ ebneuro.com

Partita IVA / V.A.T. Number 04888840487
Codice Destinataric MSUXCRI

Segue dettaglio ns. offerta n. 323GU/19.1T
Codice Descrizione Q.ta
B9730650057 Lettore tessere sanitarie 1
LUU6-1 Scanmaster 1
Scanner ad Ultrasuoni 3D portatile con attacco USB
7609 Stampante A4 Laser a colori 1
- compreso cavo di collegamento USB
LUCAB815 MMS - Cavo T-DOC pressione vescicale, Lunghezza 150 cm il
MMS - Cavo T-DOC Addominale, Lunghezza 150 cm 1
LUCAB734 MMS - Cavo T-DOC Uretrale, Lunghezza 150 cm 1
b @m
CATETERI T-DOC AD ARIA
LUOBS 275/C | Set di infusione per pompa H20 peristaltica per sistemi MMS Nexam 1
(PIM), Solar, Libra - Confezione da 50 pz
Tubo in PVC, Lunghezza 350 cm, con camera di smorzamento
LUCATS895 Catetere T-DOC Vescicale, 7 Fr 1
Confezione da 10 pz
LUCAT880 Catetere T-DOC Vescicale/Uretrale, 7 Fr 1
Confezione da 10 pz
LUCAT875 Catetere T-DOC Addominale, 7 Fr 1
Confezione da 10 pz

PREZZO A VOI RISERVATO PER N. 1 SISTEMA URODINAMICA MOD. SOLAR BLUE, NELLA

CONFIGURAZIONE SOPRA DETTAGLIATA:
€ 30.900,00.=

(TRENTAMILANOVECENTO EURO E ZERO CENTESIMI) + IVA

B8380006010 MA REV.E

CCIAA di Firenze R.E.A. 493655 - Registro deile imprese e C.F. 01772220065 - RAEE N. (T 0480200000024 16 - KNP N.ITI060POCCOG86T Capitale Sociale Euro 1.219.628,T9 int. vers.




[image: image3.jpg]EB Neuro S.p.A.

Via P Fanfani, 97/A - 50127 Firenze ~ ITALY
Phone +39 0585 4565111 - Fax +30 055 4565123
info@ebneuro.com ~ sbneurc.com

Partita IVA / V.AT. Number (04888840487
Codice Destinataric MSUXCR1

Segue dettaglio ns. offerta n. 323GU/19.1T

pag. 3

N. 2 SISTEMI DI UROFLUSSOMETRIA MOD. FLOWMASTER
Produttore: MMS MEDICAL MEASUREMENT SYSTEMS, Composti da:

LUUl-1e
LUFLOWSTAND

e

- o

Descrizione

TORI!
FLOWMASTER NS - Sistema di uroflussometria computerizzabile
Sistema composto da:

- Trasduttore di flusso a cella di carico Bluetooth

- Adattatore Bluetooth USB

- Imbuto e contenitore per urine

- Stativo per trasduttore di Flusso

- n°4 batterie AA :

- Flowmaster database software (comprendente nomogrammi di Siroky,
Liverpool e Miscolk) ed in grado di controllare fino a 7 uroflussometri

- Manuale di istruzioni

( Non Compresi: Computer e alimentatore per trasduttore di flusso)

LUCHA181

LUUl-1e
LUFLOWSTAND

Sedia comoda trasportabile
Chiudibile ed utilizzabile in vari laboratori

P. DOM(

FLOWMASTER NS - Sistema di uroflussometria computerizzabile
Sistema composto da:

- Trasduttore di flusso a cella di carico Bluetooth

- Adattatore Bluetooth USB

- Imbuto e contenitore per urine

- Stativo per trasduttore di Flusso

- n°4 batterie AA

- Flowmaster database software (comprendente nomogrammi di Siroky,
Liverpool e Miscolk) ed in grado di controllare fino a 7 uroflussometri

- Manuale di istruzioni

( Non Compresi: Computer e alimentatore per trasduttore di flusso)

LUCHA181

Sedia comoda trasportabile
Chiudibile ed utilizzabile in vari laboratori

PREZZO A VOI RISERVATO PER N. 1 SISTEMA UROFLUSSOMETRIA, NELLA

CONFIGURAZIONE SOPRA DETTAGLIATA: € 3.800,00.=
(TREMILAOTTOCENTO EURO E ZERO CENTESIMI) + IVA

PREZZO TOTALE N. 2 SISTEMI U_ROFLUSSOMETRIA: € 7.600,00.q=

(SETTEMILASEICENTO EURO E ZERO CENTESIMI) + IVA

B8380006010 MA REV.E

CCIAA di Firenze R.E.A. 493655 - Registro deile imprese e C.F. 1772220065 - RAEE N. (T 048020000002416 - RNP N.ITI060PUGGGGE6T Capitale Sociale Euro 1.219.628,79 int. vers.




[image: image4.jpg]EB Neurp S.p.A

Via P.Fanfani, 97/A - 50127 Firenze ~ ITALY
Phone +39 055 4565111 - Fax +30 055 4565123
info@ebneuro.com — ebneuro.com -
Partita IVA / V.A.T. Number 04888840487 1998 - 201H
Codice Destinataric MBUXCR1

Segue dettaglio ns. offerta n. 323GU/19.1T pag. 4

PREZZO TOTALE A VOI RISERVATO PER I SISTEMI NELLE CONFIGURAZIONI
SOPRA DESCRITTE:

- € 38. 500,00.=
(TRENTOTTOMILACINQUECENTO EURO E ZERO CENTESIMI) + IVA 22%

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- LV.A. 22% a Vs. carico. :

- RESA franco destino — IMBALLO incluso.

- CONSEGNA: entro 30 gg. dalla data di ricezione dell’'ordine (non inferiore a 5 gg. lavorativi).
Non garantita nei mesi di Agosto e Dicembre.

- GARANZIA: 24 MESI dalla consegna.

- ASSISTENZA TECNICA: svolta da tecnici specializzati, dipendenti dal centro di assistenza
tecnica della ns. Agenzia in esclusiva per la Vs. zona

- PAGAMENTO: 60 gg. data ricevimento fattura, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 192/2012.

- VALIDITA’ OFFERTA: 180 gg.

Ing. Zeno Sciarretta
Presidente e Legale Rappresentante
Societa EB Neuro S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico DPR 28/12/2000, n. 445, del D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e
norme collegate)

B8380006010 MA REV.E

CCIAA di Firenze R.E.A. 493655 - Registro deife imprese e C.F. 01772220065 - RAEE N. (T 048020000002416 - KNP N.ITI060PUGGGOE6T Capitale Sociale Euro 1.219.628,79 int. vers.




1 di 3
PAGE  
1 di 4

