
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
[image: image1.jpg]Esaote SpA

- : DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
@saote

MODELLO OFFERTO / NOME COMMERCIALE: MyLab™ X8
CASA PRODUTTRICE: ESAOTE S.P.A. (ITALIA)
FORNITORE: ESAOTE S.P.A.

MARCATO CE IN CONFORMITA ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE
ISCRIZIONE REGISTRO AEE/ESAOTE SPA : N. IT08010000000033 DEL

16/01/2008
Prezzo
Codice Descrizione Unitario
scontato
100645000 [MlyLab™X8 ~ € 18.900,00

e Sistema ecografico di ultima generazione full digital ad elevata ergonomia, basso
consumo di energia e rumorosita ambientale, con pannello di controllo facilmente
manovrabile e retro-illuminato a LED e quattro ruote orientabili complete di freno

e Monitor IPS full HD LED WideView 21.5" integrato orientabile e direzionabile mediante
braccio snodato articolato
¢ High-Resolution LCD touch-screen a colori, ad elevata sensibilita e definizione

e High Definition Adaptive Digital Beamformer (HD-ADB) ad elevatissime performance,
con Scan Converter 2.0 per omogeneita dell'immagine ottimizzata in ogni modalita di
lavoro e gestione frequenze fino a 24 MHz effettivi in real-time

e 5 trasduttori collegabili contemporaneamente con tecnologia ZIF/Pinless, sia sonde
elettroniche 2D/3D che sonde Doppler, commutabili direttamente da touch screen

e Hard disk integrato SSD (stato solido)

e Uscite dati tipo LAN, USB, Physio, Interfacce per periferiche

e Sistema in grado di supportare tutti i tipi di scansione: convex, microconvex, lineari,
phased array elettroniche, volumetriche, sonde Doppler e speciali

e Trasduttori iQ con tecnologia single crystal ed active matrix, ergonomiche, appleprobe
design esclusivo Esaote

e eTouch, funzioni ed impostazioni preferite in un singolo tasto

* Imaging B-Mode/M-Mode/CFM/Doppler/Power Doppler anche bidirezionale

e Dual Mode Imaging anche real time

¢ Advanced Autoadjust, ottimizzazione automatica dell'immagine in modalita B-
Mode,CFM, Doppler e CEUS

e eScan, algoritmo intelligente integrato per ottimizzazione in tempo reale e continua
dell'immagine durante la scansione ecografica

e easyMode ed easyColor, touch-tool brevettati ed esclusivi per ottimizzazione
dell'immagine ultra-veloce ed ultra-semplice

* i-motion, tecnologia esclusiva di Esaote per una qualita ed una fluidita d'immagine
ottimale anche ad elevato frame rate

e Steering B-Mode/CFM/Doppler indipendenti

Mylab X8 Pagina 1




 
                             
     DETERMINAZIONE N. 1037 del 08/11/2019

[image: image4.jpg]\ rocvr

qv\\rd Vio cog,

P Ry "Cmal O

- NEBBY

v

-
@2?8:;@_’r§






ALLEGATO A
[image: image5.jpg]A.S.L.VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio 0ssola





[image: image2.jpg]330004304

141008200
9690032000
150000027
340048000
140044200

340042100

Esaote SpA

« TEI, Tissue Enhancement Imaging, Seconda armonica di tessuto

« Tecnologia innovativa CPl, Combined Pulsed Imaging, di modulazione automatica delle
frequenze per qualita e risoluzione d'immagine ottimale anche in paziente difficile

o XView/XView+, |'algoritmo adattivo real-time per la riduzione di speckle, ulteriormente
potenziato e performante

¢ TpView, Visualizzazione Trapezoidale

» MView, Spatial Compound Imaging potenziato e performante

« \/Pan, visione panoramica dell'area anatomica e/o indagine emodinamica in
acquisizione '

e Doppler PW, HPRF e CW

« XFlow ed HPRF per una migliore sensibilita e risoluzione dei flussi

» Modalita Triplex in tempo reale su tutte le sonde

e Modulo Cine Memory e Cine Loops

« Archivio pazienti integrato in tempo reale per immagini, sequenze video, report e dati
anamnestici

e easyFollowUp, per diverse opzioni di visualizzazione delle immagini e/o video clinici di
interesse

» Gestione Raw Data

« eSpeed, gestione in tempo reale della velocita degli ultrasuoni

» Modulo Zoom e HD Zoom ad elevata definizione in lettura e scrittura

o Funzione extra-zoom, che permette di attivare istantaneamente 'immagine Full-screen-
size a monitor

« Quad, per visualizzazione simultanea a monitor di 4 cineloop con diverse modalita di
lavoro contemporaneamente attive

« Software di calcoli e misure anche automatiche per tutte le applicazioni completi di
report, altresi strutturati

o Calcolo rischio secondo classificazione Bi-RADS / Ti-RADS (Reporting and Data Systems)

e lllimitato numero di preset configurabili e salvabili dall'utente

» Mylab Desk Evo, software proprietario per la gestione off-line dei dati ecografici e
report su PC esterno

» Wireless connectivity

« Remote Access, servizio Customer Care Esaote in rete da remoto per i clienti
 Standby ultra efficiente

» Start-up ultra veloce

» Gestione Data Security

s QuickGuide in formato cartaceo

Country Kit talia - ’ . € 259,20
Include:

Cavo di alimentazione Italia

Impostazione lingua italiana

Alimentatore standard 230V

Manuale d'uso Italiano

Cavo USB + cavallotto alimentazione €30,24
Bottiglia gel 250g €9,72
Monitor LED Wide Screen 21,5" ad alta risoluzione € 1.890,00
Licenza microV € 1.620,00
DVD Burner Set € 216,00
Licenza Vascolare € 1.620,00

Include : Licenza easyTrace

Mylab X8 Pagina 2




[image: image3.jpg]340041300

340040400

120000036

120000015

510000014

510000059

Licenza QIMT

Licenza Dicom (include Query/Retrieve US)
NOTA: questa licenza permette di gestire il servizio DICOM Query/Retrieve solo
per modalita Ecografica (US)

L4-15 -ZIF- Sonda lineare, iQ Matrix , A design, multifrequenza,larga banda

P1-5 -ZIF- Sonda phased array con tecnologia Single Crystal, iQ Matrix,
multifrequenza, larga banda - Adulti

UP-X898MD Sony Stampante termica digitale&analogica bianco/nero formato A6

HP Laser Jet Pro M254DW
Stampante laser a colori USB/Ethernet/WiFi formato A4
Dimensioni: L 39,2 x A 24,7 x P 41,9 cm —Kg 14,8

PREZZO  COMPLESSIVO  PER  LU'APPARECCHIATURA  OFFERTA  NELLA
CONFIGURAZIONE SOPRA INDICATA (comprensivo dei servizi connessi:
consegna installazione e collaudo, garanzia assistenza tecnica e manutenzione
per i primi 12 mesi):

£ 37.945,16.=Trentasettemilanovecentoquarantacingue/16 IVA ESCLUSA
ALIQUOTA LV.A. 22% VENTIDUEPERCENTO

La scrivente, in relazione all’appalto in oggetto precisa che gli oneri da indicare in
offerta, ai sensi di quanto disposto dall'art 95 D.L. 50/2016 c¢. 10 e smi, gia
compresi nel prezzo complessivo della fornitura sonc gli oneri aziendali
concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 26 ¢. 6 del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81,
relativamente a costi per lo svolgimento in sicurezza delle attivita di lavoro
proprie quali ad es DPI, Formazione, Sorveglianza sanitaria) che ammontano a €
94,86 {novantaquattro/86) rispetto al prezzo complessivo di offerta.

Mylab X8

Esaote SpA

€ 2.160,00

€ 1.250,00

€4.320,00

€4.320,00

€ 864,00

€ 486,00

Pagina 3




1 di 2
PAGE  
1 di 3

