
     DETERMINAZIONE N. xx   del  
[image: image1.jpg]@*SSLz

-'\
A\

8‘4 s - o«
VITaRiy LOCALE VERBANO cv




 

                           DETERMINAZIONE N.444 del 21/05/2012  

ALLEGATO A
VERBALE COMMISSIONE DI VIGILANZA N. 3 DEL 27.03.12 

_______________________________
SOPRALLUOGO ISPETTIVO PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI PSICHICI INTELLETTIVI E PRESSO LA COMUNITA’ ALLOGGIO DI TIPO B PER PAZIENTI DISABILI DENOMINATA “COMUNITA’ ROSA FRANZI” CON SEDE IN CORSO CAIROLI N. 39 - VERBANIA INTRA

Il giorno 27.03.12, alle ore 9.00, presso i locali della Comunità Alloggio di tipo B per  disabili, con sede in Corso Cairoli n. 39, Verbania Intra, si riuniscono i sottoelencati componenti la Commissione di Vigilanza sulle Istituzioni e sui Presidi Socio - Assistenziali e Socio –Sanitari del Distretto di Verbania, costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti:

· Dott.ssa M.G. BOLONGARO


      


Presidente Commissione di Vigilanza
· P.I. M. PAGLIARI


                      Componente  Commissione di Vigilanza

· Dottor G. BIOLLO                  


   Componente Commissione di Vigilanza
al fine di compiere visita ispettiva, coadiuvati dal Segretario Verbalizzante Dott.ssa Diana DE GIULI – Collaboratore Amministrativo P.E. del Distretto di Verbania.
Al sopralluogo è presente il Signor Roberto BORGHI, Coordinatore delle due Strutture.

        


****************************************


La Commissione prende atto dei seguenti documenti:

· deliberazione del Direttore Generale n. 640 del 2 maggio 2000: trasformazione dell’autorizzazione al funzionamento da Comunità alloggio per pazienti psichiatrici in Comunità alloggio di tipo B, per pazienti disabili, “Comunità Rosa Franzi”, sita in Corso Cairoli n. 39, per n. 8 posti letto;

· determinazione dirigenziale n. 329 del 26 aprile 2011: autorizzazione definitiva al funzionamento del Gruppo appartamento di tipo B, per disabili intellettivi di grado lieve per n. 3 posti letto, sito in Corso Cairoli, n. 39, già autorizzato in via provvisoria con determinazione dirigenziale n. 74 del 3 agosto 2004;

· verbale n. 17 del 10 maggio 2011, relativo alla visita ispettiva presso il Gruppo appartamento per disabili psichici intellettivi e presso la Comunità alloggio di tipo B per pazienti disabili denominata “Comunità Rosa Franzi”, siti in corso Cairoli n. 39,  Verbania Intra, gestiti dalla Cooperativa Prometeo di cui alla determinazione dirigenziale n. 433 del 27 maggio 2011;

rilevando che sono stati trasmessi tutti i documenti richiesti.




La Commissione procede quindi al sopralluogo.
Il pulsante di attivazione del montascale (abbattimento barriere architettoniche) posto all’ingresso dello stabile è stato riparato; non è possibile verificarne il funzionamento perché non è ancora stata consegnata, ai responsabili della cooperativa, la chiave che abilita l’impianto.
Il coordinatore comunicherà alla Commissione l’avvenuta consegna di tale chiave, la Commissione si riserva di compiere un successivo sopralluogo per verificare il corretto funzionamento dell’impianto medesimo.



Si procede quindi alla visita ispettiva della Comunità alloggio di tipo B per pazienti disabili, denominata “Comunità Rosa Franzi”:

la Commissione richiede l’aggiornamento della seguente documentazione, che dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale:

· elenco ospiti aggiornato alla data della visita ispettiva;
· elenco del personale in servizio nell’anno 2012 (per i nuovi operatori inviare anche i relativi titoli di studio);
· aggiornamento della retta per l’anno 2012 (tariffe e modalità di definizione: cosa è compreso e cosa è escluso nella retta);
· aggiornamento appalti esterni anno 2012 (se esistenti), se diversi da quelli già in possesso della commissione.
Vengono esaminate, a campione, la cartella educativa e la cartella sanitaria               dell’ospite P.L., che risultano essere in ordine con le relative prescrizioni del medico curante.


I P.E.I. vengono verificati ogni sei mesi ed ogni utente ha un operatore di riferimento.
Viene inoltre verificato il registro del passaggio competenze: la documentazione è in ordine e mantenuta costantemente aggiornata.

I farmaci sono conservati per ogni singolo paziente con l’indicazione della relativa terapia.



L’ultima verifica degli estintori, da parte della ditta esterna, è stata eseguita nel mese di febbraio 2012.


A seguito del sopralluogo la Commissione prescrive:

· il ripristino dell’apertura del velux del bagno che si trova a metà del corridoio;
· l’installazione di tappo copri foro o di placca cieca sulla presa posta sotto l’estintore n. 3;
· la tinteggiatura del locale lavanderia, fino ad una altezza di 2,00 metri, con rivestimento impermeabile ed il ripristino delle parti lesionate delle pareti;
· la differenziazione del suono dei campanelli di emergenza dei bagni da quello della porta di ingresso;
· la verifica dell’impianto delle luci di emergenza in quanto alcune lampade non si accendono all’interruzione della corrente;
· la sostituzione del vetro, posto a protezione del quadro raffigurante il puzzle di pesci, con plexiglass.
Inoltre la Commissione, avendo osservato che sulle porte di sicurezza è installata una serratura, prescrive che tali porte non siano MAI chiuse a chiave.

La Commissione procede quindi alla visita ispettiva del Gruppo appartamento per disabili psichici intellettivi:

si richiede l’aggiornamento della seguente documentazione, che dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale:
· elenco degli ospiti, aggiornato alla data della visita ispettiva;

· elenco del personale in servizio nell’anno 2012 (per i nuovi operatori inviare anche i relativi titoli di studio);
· aggiornamento retta per l’anno 2012 (tariffe e modalità di definizione: cosa è compreso e cosa è escluso nella retta);

· aggiornamento degli appalti esterni per anno 2012 (se esistenti), se diversi da quelli già in possesso della Commissione.


Si prende atto che l’ultima verifica degli estintori, da parte della ditta esterna, è stata eseguita nel mese di febbraio 2012.


A seguito del sopralluogo la Commissione prescrive:

· la sostituzione del filtro della cappa della cucina.
***********************

Il sopralluogo si chiude alle ore 10.30 di oggi, martedì  27.03.12. 

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Grazia BOLONGARO: 














…………………………………………………
COMPONENTI

Dott. Gianmartino Biollo:
…………………………………………………
P. I. Maurizio Pagliari:







…………………………………………………

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Diana DE GIULI:
…………………………………………………
1 di 4
PAGE  


Pagina 1 di 4

