Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..……………

nato a  ……………………………………………………………… il ………………...…………………...

in qualità di…...……………………………………………………………………………………………..

e quindi dotato del potere di legale rappresentanza  della…………………………………………………...

con sede legale in ………………………………………………………………….….……. CAP …………… via ………………………………..  n. ……… codice fiscale …………………………………….…………… partita I.V.A. ……………………………..……. di seguito denominata “impresa”

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

QUANTO SEGUE:

LOTTO 2 - VENTILATORE AutoCPAP – CIG 5952034DD3

MODELLO PROPOSTO:	__________________________________

COSTRUTTORE:	__________________________________

RDM:	_________________

CND:	_________________

| Art. 53. Descrizione dei lotti e materiali consumabili – Capitolato Speciale |  | Riepilogo caratteristiche da compilare a cura dell’Offerente |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche minime richieste | - pressioni regolabili con un range compreso almeno tra 5 e 20 cmH2O - rampa regolabile almeno sino a 20 minuti - possibilità di impostare gli incrementi pressori sulla base di apnee, ipopnee, russamento - memoria per registrazione degli eventi respiratori - software che permette l’impostazione del ventilatore, la visione e l’analisi degli eventi respiratori - alimentazione con corrente elettrica - leggero, silenzioso - se prescritto, possibilità di umidificatore a freddo o a caldo |  |

Si dichiara inoltre che la Ditta si impegna a rispettare tutto quanto richiesto e prescritto nel Capitolato Speciale d’Oneri di cui alla presente procedura di gara.