Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..……………

nato a  ……………………………………………………………… il ………………...…………………...

in qualità di …...……………………………………………………………………………………………..

e quindi dotato del potere di legale rappresentanza  della …………………………………………………...

con sede legale in ………………………………….……. CAP …………… via ………………………………..  n. ……… codice fiscale ………………………… partita I.V.A. ………………………………. di seguito denominata “impresa”

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

QUANTO SEGUE:

LOTTO 5 -  VENTILATORE BI-LEVEL ST – VENTILAZIONE NON INVASIVA <16 H (AUTONOMIA RESPIRATORIA DI ALMENO OTTO ORE) – CIG 5952229EBE

MODELLO PROPOSTO:	__________________________________

COSTRUTTORE:	__________________________________

RDM:	_________________

CND:	_________________

| Art. 53. Descrizione dei lotti e materiali consumabili – Capitolato Speciale |  | Riepilogo caratteristiche da compilare a cura dell’Offerente |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche minime richieste | - pressione Inspiratoria regolabile con un range compreso almeno tra 4 e 20 cmH2O; - pressione Espiratoria regolabile con un range compreso almeno tra 4 e 10 cmH2O; - dotato di modalità di ventilazione spontanea/temporizzata; - rampa regolabile almeno sino a 20 minuti; - Display per la visualizzazione dei parametri; - Software che permette l’impostazione del ventilatore, la visione dell’utilizzo del ventilatore nel tempo; - Alimentazione con corrente elettrica; - Allarmi; - Leggero, silenzioso; - Se prescritto, possibilità di umidificatore a freddo o a caldo; - Possibilità di batteria esterna su richiesta. |  |

Si dichiara inoltre che la Ditta si impegna a rispettare tutto quanto richiesto e prescritto nel Capitolato Speciale d’Oneri di cui alla presente procedura di gara.