Allegato 6

FORNITURA DI REAGENTI LIBERI PER LABORATORIO SETTORE BATTERIOLOGIA OCCORRENTI ALL'AOU "MAGGIORE DELLA CARITÀ", "ASL BI", "ASL VC", "ASL NO", "ASL VCO”, AFFERENTI ALLA AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3.

PER TUTTI I LOTTI:

Le caratteristiche generali e quelle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico devono essere desumibili dalle schede tecniche riferite ai singoli prodotti (dovranno essere evidenziati i punti ove sono descritte) o da espresse dichiarazioni allegate alle schede tecniche.

Le caratteristiche che concorreranno alla valutazione dovranno essere descritte sulla presente scheda o indicandone il riferimento al punto specifico della scheda tecnica del prodotto.

Lotto n. 1

Sistemi di incubazione in atmosfera controllata

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

’

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| - Che non comporti alcuna aggiunta di liquidi al sistema di busta o giara - Buste auto-sigillanti e/o da utilizzarsi con saldatrice termica - Buste in plastica trasparenti a tenuta di atmosfera controllata - Giare a riempimento verticale, a chiusura ermetica con ganci metallici (non di materiale plastico) e coperchio a tenuta. L’offerta relativa deve essere comprensiva dei pezzi di ricambio (guarnizioni, ganci ecc…) - Ove necessario: presenza di catalizzatore integrato in busta - La saldatrice deve garantire la possibilità di sigillare ermeticamente le buste in dotazione |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n.2

Antisieri per tipizzazione di Salmonella da coltura e substrati connessi

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Volume confezione non inferiore a 1 ml - Antisieri forniti in flaconi moniti di contagocce pronti all’uso |  |  |
| Campionatura | SI |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Nitidezza e la qualità di agglutinazione di ciascun prodotto ad insindacabile giudizio del valutatore | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n.3

Antisieri per conferma sierologica da coltura (microrganismi d’isolamento fecale)

(L’offerta deve prevedere il maggior numero di prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Volume confezione non inferiore a 1 ml - Antisieri forniti in flaconi moniti di contagocce pronti all’uso |  |  |
| Campionatura | SI |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Nitidezza e la qualità di agglutinazione di ciascun prodotto ad insindacabile giudizio del valutatore | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 4

Lotto n. 4 – Sistemi d’identificazione e/o saggi di sensibilità agli antibiotici

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Sistemi comprensivi dei reattivi necessari. - Sensibilità e specificità del test |  |  |
| Campionatura | SI |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Chiarezza di interpretazione dei risultati. | 20 |  |
| - Adeguata ampiezza di superficie del supporto al fine di una miglior interpretazione della crescita microbica | 10 |  |
| - Facilità di preparazione dell'inoculo | 20 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 5

Lotto n. 5 – Saggi di sensibilità (microdiluizione)

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Sistemi comprensivi dei reattivi necessari. - Sensibilità e specificità del test |  |  |
| Campionatura | SI |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Chiarezza di interpretazione dei risultati. | 20 |  |
| - Adeguata ampiezza di superficie del supporto al fine di una miglior interpretazione della crescita microbica | 10 |  |
| - Facilità di preparazione dell'inoculo | 20 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 6

Lotto n. 6 – Strisce per la determinazione delle MIC mediante tecniche di agar diffusione

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| Possibilità di facile lettura delle MIC e di confezioni a numero di test variabili |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 7

Terreni di coltura disidratati, liofilizzati e granulari, e relativi supplementi

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| Formato disponibile come indicato nell’allegato “Offerta economica |  |  |
| Campionatura | SI |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 8

Terreni cromogenici per identificazione presuntiva di batteri (piastre pronte)

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Modalità di confezionamento delle piastre, modalità di stoccaggio e impilamento delle piastre - Caratteristiche di distribuzione del terreno, il suo spessore e l’ampiezza del campo di semina |  |  |
| Campionatura | 1 confezione per prodotto |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 9

Terreni di coltura (piastre pronte a 2 settori)

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Adeguato confezionamento con modalità di stoccaggio e impilamento delle piastre - Caratteristiche di distribuzione del terreno, il suo spessore e l’ampiezza del campo di semina |  |  |
| Campionatura | 1 confezione per prodotto |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n.10

MICOLOGIA

Terreni di coltura, pronti in piastra, per ricerca ed eventuale identificazione dei miceti

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Adeguato confezionamento con modalità di stoccaggio e impilamento delle piastre - Caratteristiche di distribuzione del terreno, il suo spessore e l’ampiezza del campo di semina |  |  |
| Campionatura | 1 confezione per prodotto |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Valutazione del prodotto dopo campionamento di prova per il controllo di qualità | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n.11

Test di analisi molecolare per la ricerca e l’identificazione di micobatteri basati su tecnica PCR e successiva rilevazione con metodo Ibridazione inversa su strip

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Sistemi comprensivi dei reattivi necessari - Alta sensibilità ed alta specificità del test |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Chiarezza di interpretazione dei risultati | 20 |  |
| - Adeguata ampiezza di superficie del supporto al fine di una miglior interpretazione dei risultati | 10 |  |
| - Facilità di preparazione dell’inoculo | 20 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n.12

Sistemi di rilevamento sensibilità/resistenze di microrganismi nei confronti di chemioterapici

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| Possibilità di facile lettura del diametro di diffusione e di confezioni a numero di test variabili. Dischetti in carta bibula. |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 13

Coloranti per batteriologia

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| Confezionamento con taglio non superiore a 500 ml |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Purezza delle soluzioni con assenza di precipitati. | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 14

Test biochimici differenziali

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| - Chiarezza nell'interpretazione dei risultati - Facilità di esecuzione |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 15

Terreni di coltura  (provette o flaconi)

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| - I terreni contenuti nelle provette devono essere di un volume compreso tra 3 e 5 ml - Confezioni con un massimo di 20 provette - Le provette devono essere incolori e trasparenti - Le provette devono essere disponibili in vetro e/o materiale plastico |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 16

Terreni di coltura (piastre pronte)

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Adeguato confezionamento con modalità standard di stoccaggio ed impilamento delle piastre - Caratteristiche standard di distribuzione e spessore del terreno con adeguata ampiezza dell’area di semina - Possibilità di consegna frazionata degli ordini in base alle date di scadenza dei terreni, previa dichiarazione specifica della ditta, nel rispetto,da parte del richiedente, dei minimi d’ordine |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Valutazione delle caratteristiche di sterilità e fertilità. | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 17

Test per il rilevamento rapido (immunocromatografico) di antigeni/tossine da campioni fecali

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità e alta sensibilità del test - Materiali di consumo e controlli neg. e pos, necessari per la realizzazione del test, compresi nel kit |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Sarà valutata la semplicità e la rapidità delle varie metodiche trattandosi di test “monostep” | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 18

Test per il rilevamento di agenti parassitari da campioni fecali con metodo immunocromatografico

La ricerca deve essere prevista in un unico test e deve essere comprensivo di controlli POSITIVI e NEGATIVI

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti tamponi e controlli neg. e pos.compresi nel kit - Materiali di consumo necessari per la realizzazione del test |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Il metodo deve prevedere l’utilizzo di anticorpi monoclonali | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 19

Test per la ricerca di antigeni batterici in campioni urinari con metodo immunoenzimatico mediante immunocromatografia

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti e materiali necessari per l’esecuzione del test, compreso il controllo positivo. - Il kit deve avere una sensibilità almeno del 95%, specificità superiore al 95% e controllo di reazione colorimetrica - Deve essere utilizzabile in campioni di urina conservati a 2-8 °C o a – 20°C - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso. |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità del metodo | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 20

Sistema completo per la ricerca dei parassiti intestinali (Raccolta,trasporto e conservazione dei campioni fecali) mediante filtrazione-concentrazione

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Possibilità di effettuare la concentrazione dei parassiti con sistema "chiuso" costituito da dispositivi ad elevato filtraggio, provette per centrifuga con relativi tappi. - La fornitura deve comprendere anche l'etilacetato - Il sistema deve escludere la presenza di formaldeide |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità e rapidità di esecuzione | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 21

Ricerca parassiti II livello su matrici varie

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità e alta sensibilità del test - Reagenti tamponi e controlli neg. e pos compresi nel kit - Materiali di consumo necessari per la realizzazione del test. |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità del metodo | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 22

Test per rilevamento beta-lattamasi, carbapenemasi

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| - Possibilità di facile lettura del diametro di diffusione - Confezioni con numero di test variabili |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 23

Sistemi di rilevamento anticorpi/antigeni batterici da siero o altri materiali biologici - A

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti tamponi e controlli neg. e pos.compresi nel kit - Materiali di consumo necessari per la realizzazione del test. |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità del metodo | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 24

Controlli di qualità italiani e/o internazionali per Batteriologia, micobatteriologia, parassitologia, micologia

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Campioni di controllo certificati, composti da matrice di origine umana con livelli di concentrazione rispecchianti quadri clinici e reali - Campioni di controllo, sieri liquidi e liofili e plasmi liofili, inviati a temperatura ambiente con stabilità di 30 gg se conservati secondo le modalità indicate - Possibilità di mettere sotto controllo più analizzatori - Identificazione di ogni laboratorio con codice dedicato - Invio dei dati e dei report elaborati, tramite web - Numerosità elevata di partecipanti a livello nazionale/europeo/ mondiale, per una migliore significatività dei dati, con possibilità di confronto tra le performance di diversi metodi/strumenti presenti |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Assistenza continua ai partecipanti mediante filo diretto telefonico mediante dichiarazione in documentazione tecnica | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 25

Rilevamento antigeni di H.influenzae tipoB, S.pneumoniae, N.meningitidis, E. coli K1 S.agalactiae in liquidi biologici. Il kit  deve contere i controlli Positivi e Negativi per ogni antigene

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti tamponi e controlli neg. e pos. compresi nel kit - Materiali di consumo necessari per la realizzazione del test. |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità del metodo | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 26

Ricerca rapida immunocromatografica qualitativa degli Antigeni di Virus Sinciziale su campioni di aspirati naso-faringei, tamponi naso-faringei, tamponi nasali, tamponi faringei e lavaggi nasali

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti tamponi e controlli neg. e pos. compresi nel kit - Materiali di consumo necessari per la realizzazione del test. |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità del metodo | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 27

Rilevamento antigeni di Cryptococcus neoformans in liquidi biologici

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti e i materiali necessari per l’esecuzione del test, compreso il controllo positivo - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso. |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità di esewcuzione | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto 28

Rilevamento in immunofluorescenza di Pneumocystis carini in campioni biologici

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti ed i materiali necessari per l’esecuzione del test , compresi i controlli pos e neg adatti per la metodica in immunofluorescenza - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso - Vetrini confezionati pronti all’uso e conservabili a 2-8°C. Scadenza minima 6 mesi |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità e rapidità del metodo | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 29

Rilevamento in immunofluorescenza di Chlamydia trachomatis in campioni biologici: kit prelievo e identificazione

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti ed i materiali necessari per l’esecuzione del test , compresi i controlli pos e neg adatti per la metodica in immunofluorescenza - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso - Vetrini confezionati pronti all’uso e conservabili a 2-8°C. Scadenza minima 6 mesi |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità e rapidità del metodo | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 30

Sistema miniaturizzato per identificazione Enterobatteri

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Sistemi comprensivi dei reattivi necessari - Alta sensibilità ed alta specificità del test |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 31

Ricerca anticorpi anti-Amoeba in immunofluorescenza, kit completo di slide, coniugati, controllo, PBS, glicerolo

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti ed i materiali necessari per l’esecuzione del test , compresi i controlli pos e neg adatti per la metodica in immunofluorescenza - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso - Vetrini confezionati pronti all’uso e conservabili a 2-8°C. Scadenza minima 6 mesit |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 32

Helicobacter pylori Rapid EIA qualitativo su feci fresche

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti tamponi e controlli neg. e pos. compresi nel kit - Materiali di consumo necessari per la realizzazione del test. |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità di esewcuzione | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto 33

Colorazione rapida per parassiti emativi (Romanowski)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| Confezionamento con taglio non superiore a 500 ml |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Purezza della soluzione con assenza di precipitati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 34

Ricerca Anticorpi anti-Bartonella

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti ed i materiali necessari per l’esecuzione del test , compresi i controlli pos e neg adatti per la metodica in immunofluorescenza - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso - Vetrini confezionati pronti all’uso e conservabili a 2-8°C. Scadenza minima 6 mesi |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 35

Ricerca sangue occulto nelle feci, test rapido compatibile con kit immunocromatografico

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti tamponi e controlli neg. e pos. compresi nel kit - Materiali di consumo necessari per la realizzazione del test |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Sarà valutata la semplicità e la rapidità dei metodi, trattandosi di un test “monostep | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 36

Ricerca Galattomannano di Aspergillus in campioni sierici e/o respiratori

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Sistemi comprensivi dei reattivi necessari - Alta sensibilità ed alta specificità del test |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 37

Ricerca antigene Mannano e anticorpi anti-Mannano di Candida, in campioni sierici

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Sistemi comprensivi dei reattivi necessari - Alta sensibilità ed alta specificità del test |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 38

Sistemi di conservazione dei ceppi batterici

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| Quantità di terreno utile, in provette di piccole dimensioni, comprensive di sfere |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 39

Sistemi di fluidificazione materiali respiratori

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| Pezzatura con taglio non superiore a 100 ml |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 40

Ricerca antigene di Legionella in campioni respiratori, mediante immunofluorescenza

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti ed i materiali necessari per l’esecuzione del test , compresi i controlli pos e neg adatti per la metodica in immunofluorescenza - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso - Vetrini confezionati pronti all’uso e conservabili a 2-8°C. Scadenza minima 6 mesi |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto n. 41

Piastre da contatto per controllo ambientale (PCA, diametro 6-7 cm)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| - Modalità di confezionamento delle piastre, modalità di stoccaggio e impilamento delle piastre - Caratteristiche di distribuzione del terreno, il suo spessore e l’ampiezza del campo di semina |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto n. 42

Soluzione tampone fosfato pH 6.8

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIÚ BASSO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| --- | --- |
| Pezzatura con taglio non superiore a 500 ml |  |
| Campionatura | NO |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto 43

Ricerca Anticorpi anti-Rickettsie

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Il kit deve contenere tutti i reagenti ed i materiali necessari per l’esecuzione del test , compresi i controlli pos e neg adatti per la metodica in immunofluorescenza - Tutti i reagenti devono essere pronti all’uso - Vetrini confezionati pronti all’uso e conservabili a 2-8°C. Scadenza minima 6 mesi |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 44

HLA b5701 per determinare la predisposizione a  reazioni avverse all'Abacavir - completo di kit per estrazione ed amplificazione

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti, tamponi e controlli, neg e pos, compresi nel kit |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità di esecuzione | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto 45

Sistemi di rilevamento anticorpi/antigeni batterici da siero o altri materiali biologici – B

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti, tamponi e controlli, neg e pos, compresi nel kit |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità di esecuzione | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto 46

Sistemi di rilevamento anticorpi/antigeni batterici da siero o altri materiali biologici “C”

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti, tamponi e controlli, neg e pos, compresi nel kit |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità di esecuzione | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto 47

Screening di patologia infiammatoria intestinale cronica

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti, tamponi e controlli, neg e pos, compresi nel kit |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità di esecuzione | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione

Lotto 48

Diagnosi di identificazione per virus Dengue e West Nile virus

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Alta specificità ed alta sensibilità del test - Reagenti, tamponi e controlli, neg e pos, compresi nel kit |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Semplicità, rapidità del metodo e chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 49

Antisieri per conferma sierologica da coltura per Listeria monocytoge

(L’offerta deve prevedere tutti i prodotti previsti nell’elenco)

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| - Volume confezione non inferiore a 1 ml - Antisieri forniti in flaconi moniti di contagocce pronti all’uso |  |  |
| Campionatura | SI |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| Nitidezza e la qualità di agglutinazione di ciascun prodotto ad insindacabile giudizio del valutatore | 50 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (pari al 50% sulla caratteristica col peso maggiore e comunque complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione.

Lotto 50

Ceppi ATCC liofili per controllo di Qualità interno

CRITERI D’AGGIUDICAZIONE

QUALITÁ/PREZZO

| Requisiti minimi per idoneitá | Descrizione delle caratteristiche o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |  |
| --- | --- | --- |
| Alta sensibilità ed alta specificità del test |  |  |
| Campionatura | NO |  |
| Caratteristica | Punteggio massimo | Descrizione della caratteristica o riferimento alla scheda tecnica ove rilevabile |
| - Semplicità e rapidità di esecuzione | 25 |  |
| - Chiarezza nell’interpretazione dei risultati | 25 |  |

Solo le Ditte che rispetteranno i requisiti minimi richiesti e raggiungeranno il punteggio minimo (complessivamente non inferiore a 30 punti su 50) saranno ammesse alle fasi successive di valutazione